## Sheet1
Hinnapäring
Pinu 17 sisetööd
Hinnapakkumine: märts 2024
Leping: aprill 2024
Prognoositiav teostus: august 2024
Tööde lühikirjekldus
Hoone 2.korruse kahest väiksemast magamistoast on vaja ehitada kokku üks tuba. Lammutada vahesein, panipaik ja sisse ehitatud lükandustega kapp. Seoses sellega teostada elektritööd, lisada uus helikindel uks.
Vahetada põranda vaipkate. Värvida seinad ja lagi.
Kõik mõõdud ehitajal koha peal üle mõõta.
| Toa kõrgus h=2400; pikkus l=3200; laius 2x 2500= 5000 | Ühik | Maht | Ü/h | Maksumus
1 | Kipsseinte lammutus ja äravedu Tellija poolt viidatud konteinerisse (5 km raadiuses) | m2 | 7,68
2 | Sissehitatud kapi lammutus | kompl | 2
3 | Olemasoleva vaipkatte eemaldamine | m2 | 16
4 | Uus helikindel sileuks (P 9x21)koos tammest lävepakuga, piirdeliistud, paigaldus+ava tegemine | tk | 1
7 | Aknalaudade paigaldus, kahele kõrvuti aknale (võimalusel ühes tükis), aknalauad olemas | tk | 2
8 | Seina kipspindade kohtpahteldus (lammutuskohad), värvimine 3 x, poolmatt, pestav | m2 | 22
9 | Lae kipspindade kohtpahteldus (lammutuskoht), värvimine 3 x, poolmatt, pestav | m2 | 16
10 | Vaipkatte paigaldus (ilma vaiba maksumuseta), koos eeltöödega | m2 | 16
11 | Vaiba maksumus | m2 | 16
11 | Puistevilla paigaldus räästalusesse | m3 | 6,5
12 | Põrandaliist (sama mis ukse liist), valge, profiiliga, h= 60 mm | jm | 11
13 | Elektritööd. Kappi LED riba jaoks toide
14 | Lakke valgusti (kahe asemel üks), ilma valgusti maksumuseta
15 | Pistikupesad kuni 10 tk, asukohad lepitakse kokku koha peal.Sari kooskõlastada
16 | Lülitid kuni 2 tk, asukohad lepitakse kokku koha peal
Kokku
Käibemaks
Kokku käibemaksuga