## ...............
Tellija:
Hinnapakkuja:
väikeelamu ehitus - ja katusetööde kalkulatsioon
Nr | Töö kirjeldus | Mõõt- ühik | Töö maht | Ühiku hind | Maksumus | Selgitus
1 | EHITUS JA LAMMUTUSTÖÖD
| Lammutustööd |  |  |  | 0
| Olemasoleva eterniitkatte eemaldamine | m² | 180.5655 |  | 0 | Eterniit ladustatakse kohapeal euroalustele või autokasti, utiliseerimise organiseerib Tellija
| Olemasoleva ruberoidikihi eemaldamine | m2 | 162.5655 |  | 0
| Olemasolevate puitkonstruktsioonide eemaldamine | m2 | 162.5655 |  | 0 | Laudis vahedega + sarikad 50x150
| Silikaatkivist korstnaotste lammutus kuni katuse tasapinnani | m3 | 1 |  | 0
| Otsaviilu silikaatseina lammutus - 1 kivi sein | m2 | 2.45 |  | 0
0
| Olemasoleva tuulekasti laudise eemaldamine | m² | 68.877 |  | 0 | Utiliseerimise organiseerib tellija
| Vihmaveerennide ja torude demontaaž | jm | 15 |  | 0 | Utiliseerimise organiseerib tellija
EHITUSTÖÖD
Vundamendi ehitustööd
| Vundamendisüvendi kaevamine | m3 | 11.82 |  | 0 | Laiusega 1 m ja sügavusega 1,2 m. Paepinnas ca 50 cm sügavusel
| Vundamenditaldmiku alla killustikaluse ehitus | m2 | 9.85 |  | 0 | Paksusega 20 cm, fraktsioon 8-16 mm
| Betoonist vundamenditaldmik 200x800 mm | m3 | 1.576 |  | 0
| Fibo 5 plokist vundament 200 mm laiusega | m2 | 9.85 |  | 0 | Ankurdamine armatuurvarrastega olemasolevasse kõrval asuvasse vundamenti
| Sama soojustamine 150 mm EPS 120 soojustusega | m2 | 9.85 |  | 0
| Vundamendi pealne horisontaalne hüdroisolatsioon | m2 | 2.4625 |  | 0 | 4mm paksune SBS kate kleebituna
Müüritööd
| Kandva seina ladumine 200 Bauroc Classic 3Mpa plokist | m2 | 35.94 |  | 0 | Elutoa nurga laiendus + garaaži esine sein peasissepääs. Ankurdamine olemasolevasse seina armatuurvardast ankrutega 8mm
| Sillused - laiusega 200 mm - FIBO või Bauroc | tk | 10 |  | 0 | 5 tk 200x1600 + 4 tk 200x2400 + 1 tk 200x3000
| Kandvate seinte kõrgemaks ladumine 200 Bauroc Classic 3Mpa plokist | m2 | 34.242 |  | 0 | Arvestatud on ümber perimeetri 3 plokirida kõrgusega 3x200 mm
| Samale r/b armeeritud vöö valamine h=150 mm | m3 | 1.7121 |  | 0
Katusetööd
| Puidust katuseferme kandva tala 200x400 paigaldus - liimpuit ? | tk | 3 |  | 0 | 5350 mm + 4400 mm + 6350 mm. Kandvatesse seintesse jätta avad, tala otsad isoleerida hüdroisolatsiooniga ja kinni ehitada/tihendada
| Ogaplaatfermide paigaldus | tk | 16 |  | 0 | Fermid hangib tellija. Töövõtja paigaldab tõstemehhanismiga ja fikseerib ning kinnitab müürivööle
| Tuuletõkkeplaadi Isover RKL-31 paigaldus sarika peale | m2 | 129.975 |  | 0 | Plaadid 1800 mm pikad, paigaldatakse risti sarikatele, liitekohad sarika peal. Plaat on punnsoonega
| Tuulutusliist 50x50 mm | jm | 159.8 |  | 0
| Aluskattekile paigaldus | m2 | 180.5655 |  | 0
| Distantsliist 25x50 | m2 | 180.5655 |  | 0
| Roovitus laudisega 25x125/150 mm | m2 | 180.5655 |  | 0
| Ruukki Classic plekk paigaldusega | m² | 180.5655 |  | 0 | Tumehall RR-23
| Harjaplekk paigaldusega RA9AR | jm | 18.1 |  | 0
| Servaplekid seinale ülespöördega - liiteplekk RA1AJD | jm | 16.55 |  | 0
| Räästaplekk RA9AEF | jm | 38.1 |  | 0
| Otsaplekk RA9AG | jm | 40.68 |  | 0
| Kanalisatsiooni tuulutuse läbiviik | kompl | 1 |  | 0
| Köögikubu väljaviske läbiviik soojustatud | kompl | 1 |  | 0
| Tuulekasti ehitus | m² | 53.571 |  | 0 | Servatud värvitud lauaga, vahedega
| Vihmaveesüsteemi paigaldus | jm | 59.3 |  | 0 | Rennid 38,1 jm + torud 21,2 jm. 6 allatulekut
| Lumetõke | jm | 18.1 |  | 0
| Korstnaotse ladumine fassaaditellisega puhta vuugiga | m3 | 1 |  | 0
| TÖÖDE MAKSUMUS KOKKU |  |  |  | 0
| Käibemaks 20% |  |  |  | 0
| TÖÖDE MAKSUMUS KOKKU KOOS KÄIBEMAKSUGA |  |  |  | 0
Pakkumise kehtivus
Pakkumine kehtib 30 päeva