Ruum 16m2 (5,7x2,8m), kõrgus 3m. Seinad narva plokist ja silikaadist, lagi r/b-paneel, põrand tasandatud r/b-paneel.

Elektritööd:

-vanad valgustid maha võtta (kinnitatud betooninaeltega), vanad metalltoosid välja võtta

-uue juhtmestiku seina süvistamine  ~28m, paneelikanalisse paigaldamine 3x1,5m, pinnapealne ~17m

-20mm montaazitoru seina süvistamine ~15m

-uute tooside süvistamine ja paigaldamine  ~25tk

-pistikupesade ja lüliti paigaldamine ~20tk

-laevalgustite paigaldamine 3tk

-ühenduste tegemine elektrikilbis

Maalritööd:

-aknalaua vahetamine (pvc)

-pragude täitmine, lauspahteldus

-laepaneelide tasandus

-seinte, lae, radiaatori, torude ja ukse värvimine

-ventilatsioonirestide paigaldamine

Põrandatööd:

-vana põrandakatte eemaldamine

-põrandatasandus

-8mm laminaatparketi (või pvc-katte), liistude paigaldus

Aknalaua vahetamisel võib ilmneda aknaümbruse täiendava soojustamise vajadus.

Mõningate materjalide kulu:

Montaazijuhe 3x1,5  ~9m,  4x1,5 ~9m,  3x2,5  ~33m

Pistikupesad Berker M2 valge ~20tk, 2xRJ45 pesad Berker ~5komplekti

Laevalgustid: kõrgsagedusega luminofoorlambid (2x36W/1200mm) 3tk