## 1.1 Kütte seadmete mahuloetelu
Pos. | Nimi (kirjeldus) | Mõõt | Kogus | Ühik | Tähis | Märkus
| Õhkkardin vertikaalne | H=2500 | 1 | tk | EC G vertical left G2500 | nt. Columneffect
| Põrandakonvektor (küte ja passiivjahutus) | L=1210 mm | 1 | tk | FH4-M 121 (J4) | nt. Konveka
| Põrandakonvektor (küte ja passiivjahutus) | L=2000 mm | 1 | tk | FH4-M 121 EU 2000 | nt. Konveka
| Põrandakonvektor (küte ja passiivjahutus) | L=1565 mm | 1 | tk | FH4-M 121-17-8_spec_1565 | nt. Konveka
| Põrandakonvektor (küte ja passiivjahutus) | L=2680 mm | 1 | tk | FH4-M 175 EU 2680mm (J4) | nt. Konveka
| Põrandakonvektor (küte ja passiivjahutus) | L=1800 mm | 1 | tk | FH4-M 175-17-8 eu1800 | nt. Konveka
| Põrandakonvektor (küte ja passiivjahutus) | L=1835 mm | 1 | tk | FH4-M 175-17-8 eu 1835 | nt. Konveka
| Põrandakonvektor (küte ja passiivjahutus) | L=2000 mm | 4 | tk | FH4-M 200 (J4) | nt. Konveka
| Põrandakonvektor (küte ja passiivjahutus) | L=2500 mm | 1 | tk | FH4-M 200 EU2500 | nt. Konveka
| Põrandakonvektor (küte ja passiivjahutus) | L=2100 mm | 1 | tk | FH4-M 200 EU 2100mm (J4) | nt. Konveka
| Põrandakonvektor (küte ja passiivjahutus) | L=2900 mm | 3 | tk | FH4-M 200 EU 2900mm (J4) | nt. Konveka
| Põrandakonvektor (küte ja passiivjahutus) | L=3400 mm | 1 | tk | FH4-M 250 EU 3400mm | nt. Konveka
| Põrandakonvektor (küte ja passiivjahutus) | L=3490 mm | 1 | tk | FH4-M 250 EU 3490mm | nt. Konveka
| Põrandakonvektor (küte ja passiivjahutus) | L=3000 mm | 14 | tk | FH4-M 300 (J4) | nt. Konveka
| Põrandakonvektor (küte ja passiivjahutus) | L=3300 mm | 1 | tk | FH4-M 300 EU 3300mm | nt. Konveka
| Põrandakonvektor (küte ja passiivjahutus) | L=3565 mm | 1 | tk | FH4-M 300 EU 3565mm | nt. Konveka
| Põrandakonvektor (küte ja passiivjahutus) | L=3820 mm | 1 | tk | FH4-M 300 EU 3820 | nt. Konveka
| Põrandakonvektor (küte ja passiivjahutus) | L=4000 mm | 1 | tk | FH4-M 300 EU 4000mm (J4) | nt. Konveka
| Põrandakonvektor (küte ja passiivjahutus) | L=4100 mm | 2 | tk | FH4-M 300 EU 4100mm (J4) | nt. Konveka
| Põrandakonvektor (küte ja passiivjahutus) | L=4130 mm | 1 | tk | FH4-M 300 EU 4130mm | nt. Konveka
| Põrandakonvektor (küte ja passiivjahutus) | L=4600 mm | 1 | tk | FH4-M 300 EU 4600mm | nt. Konveka
| Põrandakonvektor (küte ja passiivjahutus) | L=2500 mm | 1 | tk | FH-4 M 250 (J4) | nt. Konveka
| Põrandakütte jaotuskollektor |  | 2 | kompl. | nt. Uponor Vario S 4X | nt. Uponor Vario S 4X
| Reguleerimissõlm ventagregaadi veekalorifeerile, komplektis ringluspump, el. ajamiga 2-tee ventiil, tasakaalustusventiil, sulgarmatuur, tagasilöögiklapp, andurid |  | 2 | kompl. | P | nt. ALPHA2 25-40 A

## 1.2 Kütte torude mahuloetelu
Pos. | Nimi (kirjeldus) | Mõõt | Kogus | Ühik | Tähis | Märkus
| Pe-Xa komposiittoru (põrandaküte) | 16 | 123 | jm |  | nt. Uponor
| Pe-Xa komposiittoru (põrandaküte) | 20 | 1146.4 | jm |  | nt. Uponor
| Terastoru koos vajalike liitmike ja kinnitustega | 10 | 77.8 | jm
| Terastoru koos vajalike liitmike ja kinnitustega | 15 | 170.4 | jm
| Terastoru koos vajalike liitmike ja kinnitustega | 20 | 106.2 | jm
| Terastoru koos vajalike liitmike ja kinnitustega | 25 | 158.7 | jm
| Terastoru koos vajalike liitmike ja kinnitustega | 32 | 69.8 | jm
| Terastoru koos vajalike liitmike ja kinnitustega | 40 | 59.1 | jm
| Terastoru koos vajalike liitmike ja kinnitustega | 50 | 155.2 | jm
| Terastoru koos vajalike liitmike ja kinnitustega | 65 | 65.1 | jm
| Terastoru koos vajalike liitmike ja kinnitustega | 80 | 11.5 | jm
| Terastoru koos vajalike liitmike ja kinnitustega | 100 | 8.7 | jm

## 1.3 Likvideeritavate Kütte toru
Name - 1.3 Likvideeritavate Kütte torude mahuloetelu
Pos. | Nimi (kirjeldus) | Mõõt | Kogus | Ühik | Tähis | Märkus
| Terastoru koos vajalike liitmike ja kinnitustega | 20 | 7.5 | jm
| Terastoru koos vajalike liitmike ja kinnitustega | 50 | 13.6 | jm
| Terastoru koos vajalike liitmike ja kinnitustega | 65 | 2.3 | jm

## 1.4 Kütte armatuuri mahuloetelu
Pos. | Nimi (kirjeldus) | Mõõt | Kogus | Ühik | Tähis | Märkus
| 2-tee magnetventiil | 20-20 | 1 | tk | RV5 | CTV20+RTA(O)M100 (on/off)
| AB-QM 4.0 rõhust sõltumatu reguleerventiil | 15-15 | 1 | tk | RV-3 4.0 15HF | AB-QM 4.0 DN15 HF 003Z8202
| AB-QM 4.0 rõhust sõltumatu reguleerventiil | 15-15 | 1 | tk | RV-3 4.0 15NF | AB-QM 4.0 DN15 NF 003Z8201
| AB-QM 4.0 rõhust sõltumatu reguleerventiil | 20-20 | 1 | tk | RV-3 4.0 20 | AB-QM 4.0 DN20 NF 003Z8203
| AB-QM 4.0 rõhust sõltumatu reguleerventiil + ajam ABNM A5 | 15-15 | 20 | tk | RV-3 4.0 15LF+A | AB-QM 4.0 DN15 LF 003Z8200
| AB-QM 4.0 rõhust sõltumatu reguleerventiil + ajam ABNM A5 | 15-15 | 25 | tk | RV-3 4.0 15NF+A | AB-QM-DN15 NF 003Z8201
| Automaatne tasakaalustusventiil | 15-15 | 1 | tk | RV-1 | AB-PM DN15 003Z1402
| Automaatne tasakaalustusventiil | 20-20 | 1 | tk | RV-1 | AB-PM DN20 003Z1403
| Automaatne tasakaalustusventiil | 25-25 | 2 | tk | RV-1 | AB-PM DN25 003Z1404
| Automaatne tasakaalustusventiil | 25-25 | 1 | tk | ASV-PV | ASV-PV 4g DN25 (DP 0.05-0.25) 003Z5503
| Kuulkraan | 10-10 | 1 | tk | SK1 | AT3600-10
| Kuulkraan | 15-15 | 4 | tk | SK1 | AT3600-15
| Kuulkraan | 20-20 | 2 | tk | SK1 | AT3600-20
| Kuulkraan | 20-20 | 1 | tk | SK1 | AT3600-20
| Kuulkraan | 25-25 | 5 | tk | SK1 | AT3600-25
| Kuulkraan | 50-50 | 1 | tk | SK1 | AT3600-50
| Kuulkraan | 50-50 | 4 | tk | SK1 | AT3600-50
| Kuulkraan | 65-65 | 3 | tk | SK1 | AT3600-65
| Kuulkraan | 65-65 | 2 | tk | SK1 | AT3600-65
| Liiniseadeventiil | 15-15 | 2 | tk | LSV1 | STAD* (Nordic) 1/2"" drain-15
| Liiniseadeventiil | 25-25 | 1 | tk | LSV1 | STAD* (Nordic) 1/2"" drain-25
| Mootoriga sulgventiil | 15-15 | 2 | tk | MV-1 | AMZ112-15-17 082G5406
| Mootoriga sulgventiil | 50-50 | 2 | tk | MV-1 | AMZ112-50-243 082G5411
| Mootoriga sulgventiil | 65-65 | 2 | tk | MV-1 | VFG 2-65-50 065B2394
| Mootoriga sulgventiil | 65-65 | 2 | tk | MV-1 | VFG 2-65-50 065B2394
| Partneerventiil | 25-25 | 1 | tk | ASV-M | ASV-M-25
| Radiaatori sulgventiil, nurgaga | 10-10 | 5 | tk | SV-N | 50 006-110
| Radiaatori sulgventiil, nurgaga | 15-15 | 4 | tk | SV-N | 50 006-115
| Radiaatori sulgventiil, nurgaga | 15-15 | 37 | tk | SV-N | 50 006-115
| Radiaatori sulgventiil, otse | 15-15 | 3 | tk | SV-1 | 50 005-115
| Termostaatiline radiaatoriventiil ajamiga | 15-15 | 4 | tk | RDV2 | Calypso TRV-3-15+EMO-T NO
| Termostaatiline radiaatoriventiil ajamiga | 15-15 | 2 | tk | RDV2 | Calypso TRV-3-15+EMO-T NO
| Uponor Vario Plus põrandküttekollektor (koos ajamitega) | 25-25-20-20-20-20-20-20 | 1 | tk | PK kollektor 3-ringi | Vario PLUS manifold flowmeter FM 3X 3/4 Euro-1030583
| Uponor Vario Plus põrandküttekollektor (koos ajamitega) | 25-25-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20 | 1 | tk | PK kollektor 7-ringi | Vario PLUS manifold w. valve 7X

## 1.5 Kütte torude isolatsiooni m
Name - 1.5 Kütte torude isolatsiooni mahuloetelu
Nimi (kirjeldus | Isolatsiooni paksus | Toru läbimõõt | Length | Keynote | MC Insulation Code | Märkus
Isolatsioonisarja Si22 | 30 mm | 10 | 60 | j.m.
Isolatsioonisarja Si22 | 30 mm | 15 | 94 | j.m.
Isolatsioonisarja Si22 | 30 mm | 20 | 76 | j.m.
Isolatsioonisarja Si22 | 30 mm | 25 | 87 | j.m.
Isolatsioonisarja Si22 | 30 mm | 32 | 40 | j.m.
Isolatsioonisarja Si22 | 30 mm | 40 | 54 | j.m.
Isolatsioonisarja Si22 | 30 mm | 50 | 17 | j.m.
Isolatsioonisarja Si22 | 30 mm | 65 | 13 | j.m.
Isolatsioonisarja Si22 | 30 mm | 100 | 7 | j.m.
Isolatsioonisarja Si22 | 40 mm | 25 | 37 | j.m.
Isolatsioonisarja Si22 | 40 mm | 50 | 85 | j.m.
Isolatsioonisarja Si22 | 40 mm | 65 | 34 | j.m.
Isolatsioonisarja Si22 | 40 mm | 80 | 6 | j.m.