## Sheet1
Põhitööde koondmahud *
Jrk. Nr |  | Töö nimetus | Ühik | Maht | Ühiku hind | Maksumus
Juurdepääsutee ja parkimisala ehitus
Ettevalmistustööd
1 |  | juurdepääsu tee ja parkimisala väljamärkimine | tk | 1 | 0 | 0
Mullatööd
2 |  | ol. ol katte ülesvõtmine | m² | 638
|  | (sh murukatte eemaldamine) | m³ | 275 | 0 | 0
Katte ehitus
3 |  | Kaablite reserv- ja kaitsetorude paigaldamine | m | 52 | 0 | 0
4 |  | Dreenkihi ehitus h=20cm | m³ | 130 | 0 | 0
5 |  | Killustikaluse ehitus h=15cm | m³ | 97 | 0 | 0
6 |  | Äärekivide paigaldamine
|  | Sõidutee äärekivi | m | 37 | 0 | 0
|  | Kõnnitee äärekivi | m | 116 | 0 | 0
7 |  | Liivalus sillutiskivi paigaldamiseks h=2cm | m³ | 13 | 0 | 0
8 |  | Sillutiskivide paigaldus | m² | 587 | 0 | 0
9 |  | Rennikivide paigaldus | m | 64 | 0 | 0
10 |  | Vihmaveepüüdja | tk | 4 | 0 | 0
Haljastus
11 |  | Haljastusmuld h=10cm, murukülv | m² | 60 | 0 | 0
Vundamendi ja sokli HI ja soojustamine
Mullatööd
12 |  | Pinnase eemaldamine | m³ | 332 | 0 | 0
Ettevalmistustööd
13 |  | Vundamendi ja sokliosa ettevalmistus
|  | Krohvi eemaldamine | m² | 238 | 0 | 0
|  | Tasapinna sirgendamine (krohvimine)* | m² | 238 | 0 | 0
|  | Nurkade õgvendamine, ümardamine | tk | 12 | 0 | 0
|  | Läbiviikude isoleerimine | tk | 9 | 0 | 0
5 toruviiku
4 kaabliviiku
HI ja soojustamine
14 |  | HI paigaldamine (KSK Abtichtungsbahn) | m² | 238 | 0 | 0
(sh nurkadele tugevduste paigaldamine)
(ülekate paani paigaldamisel 5cm)
15 |  | Soojustuse paigaldamine | m² | 238 | 0 | 0
(EPS 120F Perimeeter 50mm)
(paigaldatakse EPS liimiseguga)
16 |  | Sokliosa viimistlemine | m² | 72 | 0 | 0
(sokliosa maapeale osa+ 20 cm maa sisse. Kasutada vetthülgavat sokli viimistluskrohvi+ värvimine)
(värvitoon täpsustada tellijaga)
17 |  | Kaeviku tagasitäide ning täite tihendamine | m³ | 332 | 0 | 0
(võib kasutada väljakaevatud pinnast, va huumuskiht, soovituslikult kasutada tagasitäiteks liiva)
Haljastus
18 |  | Haljastusmuld h=10cm, murukülv | m² | 130 | 0 | 0
* Kuna tegemist laotud paekivi vundamendiga, millel on palju väljaulatuvaid kive, on soovituslik ümaber vundamendi valada tasanduskiht (betoonist)
Sademevee kanalisatsioon ja drenaaž
19 |  | Sademevee restkaev | tk | 4 | 0 | 0
(De 400/315) rest, nelinurk
20 |  | Tagasivooluklapp De 160 | tk | 3 | 0 | 0
(Sademeveekaevu drenaažitoru otsa, tagamaks sademeveekaevu täitumisel tagasivoolu drenaažitorustikku)
21 |  | Sademeveetorustik | m | 67 | 0 | 0
De 200 PP SN8
22 |  | Drenaažtorustik | m | 115 | 0 | 0
De 160 PE SN8
23 |  | Otsakork De 160 | tk | 3 | 0 | 0
24 |  | Kolmik De 160 (45 kraadi) | tk | 1 | 0 | 0
25 |  | Painduv käänik De 160 (0-90 kraadi) | tk | 2 | 0 | 0
26 |  | Dreenkiht drenaažitorustikule | m³ | 30 | 0 | 0
(R=min 0,3m; fr 8-16mm)
27 |  | Sademeveerenn | m | 35 | 0 | 0
|  | (liivalus, millele valatakse betoon ning betooni sisse asetatakse pooleks lõigatud De 160 PP sademevee toru) |  |  |  | 0
[5 empty] | KOKKU | 0
[5 empty] | Ettenägemata kulud 5% | 0
[5 empty] | KOKKU | 0
[5 empty] | Käibemaks 20% | 0
[5 empty] | KOKKU | 0
* Põhitööde koondmahtudesse on lubatud teha parandusi
töövõtja ja tellija omavahelisel kokkuleppel