Eramu (130 m2) siseehitus ja viimistlus hõlmab järgmist (Täpsem kirjeldus)

- Siseseinad II korus (Magamistoa 16,8m2 vaheseina karkass püsti ja üks sein kipsiga kaetud)

  - Kipsplaat 13mm

  - Metallkarkass

  - Isover 100mm

  - Kipsplaat 13mm

- Põrandad - I ja II korus

  - Tammeparkett – hetkel I korrus paljas vundament ja II korrus osaliselt OSB 3 plaat 22mm

- Siseuksed

  - Sile, mitte valge

- Terrassid ja auto varjualune

  - Kandvad postid, pruss 120mm x 120mm

  - Talad, pruss 45mm x 45mm

  - Katus, nt Rannila plekk

  - Immutatud laud 28mm x 95mm

- Elekter (vastavalt elektri projektile - lisatud manuses)

  - Elektri juhtmestik 75% laiali veetud.

  - Elektrikilp soetatud , paigaldatud, maandatud, ühendatud EE elektrivõrku.

  - Elektrijuhtmisetik vaja ühendada kilpi

  - Vajalik olemasoleva elegtrijuhtmestiku ülevaatamine ja vajadusel testimine

- Vesi, kanalisatsioon, küte I korrus

  - Veemõõtjad

  - Seinanurgad, pikenduse, kraanid

  - Külma ja soojavee kollektorid, üleminekud, kraanid

  - Katlasõlm, pump, klapid, kraanid

  - Veeboilerid, üleminekud

  - Tuulustustorud WC

  - Ioonkatel

- Vesi, kanalisatsioon, küte II korrus

  - Küttesüsteemi kollektorid

  - Torud radiaatoritele (paigaldatud)

  - Terasradiaatorid nt PURMA, radiaatorite termokraanid

  - Külma ja sooja ve torustik, seinanurgad, pikendused, kraanid

  - Kanalisatsiooni torud ja tuulutustorud WC

- Siseviimistlus (pahteldamine, lihvimine, värvimine)

- Saun, dušširuum, WC I korrus

  - Sauna siseehitus, lava, keris

  - Duššinurga väljaehitamine

  - WC väljaehitamine

- Dušširuum ja WC II korrus

  - Duššinurga väljaehitamine

  - WC väljaehitamine

- Ventilatsioon I ja II korus (vajan nõustamist enne ehitust)

- Keerdtrepp I ja II korruse vahel

  - Täispuittrepp koos käsipuudega