Viimistlustööd

- Viimistlus töö peaks sisaldama

  - Krovine(näiteks MP)

  - Kipsi vuukide, sise ja välisnurkade latmine paberteibiga/paber nurgateibiga kasutades vuugipahtlit(J), nurkade akrüülimine

  - Lauspahteldus( näiteks LR+)

  - Peenpahtel( näiteks sheetrock)

  - Kruntimine 1x

  - Värvimine 2x(laed valged, seinad toonitud pesemiskindel matt värv)

  - Ca 20 m2 tuleb paigaldada tellija poolt valitud struktuurvärvi(tellija tarne)