## KOOND
Suvila |  | 2023-07-14
2023-07-22
Suletud netopind ca 22,3 m2
Jrk.nr | Nimetus | Maksumus
1 | Suvila | 0
2 | Suvila | 0
3 | Suvila | 0
4 | Terrass | 0
5 | Töömakulud | 0
6 | KOKKU | 0
7 | Käibemaks 20% | 0
8 | SUMMA | 0
Antud eelarvestustöö koostatud eelprojekti alusel
Antud eelrvestustöö täpsus +/- 10%
Koostas:
E-Eelarvestus OÜ

## Suvila
Suvila |  |  |  | 2023-07-14
2023-07-22
Suletud netopind ca 22,3 m2
Hinnatabel
Kood | Kululiik | Maht | Ühik | Summa
1 | VÄLISRAJATISED |  |  | 0
11 | Ettevalmistus ja lammutus |  |  | 0
111 | Ettevalmistus ja raadamine
1110000001 | Ettevalmistustööd | 1 | obj | 0
1110000002 | Geodeetilisedtööd koos teostusjoonistega | 12 | tundi | 0
12 | Hoonealune süvend |  |  | 0
122 | Kaeved
1220000001 | Hoonealuse süvendi väljakaeve ca 300 mm | 5.97 | m3 | 0
123 | Täited
1230000001 | Hoonealuse pinnase tasandamine | 20 | m2 | 0
128 | Pinnase vedu
1280000001 | Väljakevete planeerimine krundil | 5.97 | m3 | 0
2 | ALUSED JA VUNDAMENDID |  |  | 0
23 | Aluspõrandad |  |  | 0
235 | Aluspõrandate puittarindid
2350000001 | Aluspõranda puittalad 195x45mm | 15.74 | m2 | 0
2350000002 | Aluspõranda OSB 3 sulundiga puitlaastplaat 22mm | 14.96 | m2 | 0
2350000003 | Aluspõranda 2x põrandakips | 14.96 | m2 | 0
236 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
2360000001 | Aluspõranda ehituskile | 14.96 | m2 | 0
2360000002 | Aluspõranda Uponor Siccus 20 põrandaküttepaneelid 30mm/soontes Uponor Comfort Pipe Plus 20x2,0mm | 14.96 | m2 | 0
2360000003 | Aluspõranda aurutõke | 15.74 | m2 | 0
2360000004 | Aluspõranda tuuletõkkeplaadid 50mm | 15.74 | m2 | 0
2360000005 | Aluspõranda puittalade vaheline soojustus mineraalvillaga 200mm | 15.74 | m2 | 0
24 | Vaiad ja tugevdustarindid |  |  | 0
244 | Koht- ja puurvaiad
2440000001 | Kruvivai 101,6x6mm l-3000mm | 9 | kmpl | 0
3 | KANDETARINDID |  |  | 0
32 | Kandvad ja välisseinad |  |  | 0
326 | Seinte puittarindid
3260000001 | Välisseinte sõrestikupostid 45x145mm | 55.77 | m2 | 0
327 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
3270000001 | Välisseinte tuuletõkkeplaat 30mm | 55.77 | m2 | 0
3270000002 | Välisseinte soojustus mineraalvillaga 150mm | 55.77 | m2 | 0
3270000003 | Välisseinte aurutõke | 48.85 | m2 | 0
3270000004 | Välisavatäidete perimeetri tihendamine | 14.8 | jm | 0
328 | Seinte fassaadikatted
3280000001 | Välisseinte horisontaalne laudis | 57.2 | m2 | 0
3280000002 | Välisavapõskede viimistlemine | 10.1 | jm | 0
3280000003 | Fassaadi veeplekkide paigaldus | 4.7 | jm | 0
33 | Vahe- ja katuslaed |  |  | 0
336 | Puidust tarindid
3360000001 | Vahelae puittalad 45x195mm | 7.5 | m2 | 0
3360000006 | Vahelae puittalade vaheline soojustus mineraalvillaga 100mm | 7.5 | m2 | 0
34 | Trepielemendid |  |  | 0
346 | Puidust tarindid
3460000001 | Puittrepi puit kandurid | 2.1 | m2 | 0
4 | FASSAADIELEMENDID JA KATUSED |  |  | 0
42 | Aknad |  |  | 0
426 | Puit- ja puit-alumiiniumaknad
4220000001 | Puit nurgaaken välisuksega 5280x2700mm | 14.256 | m2 | 0
4220000002 | Avatäidete paigaldus | 14.26 | m2 | 0
43 | Välisuksed ja väravad |  |  | 0
431 | Lukustus ja varustus
4310000001 | Välisuste lukustus | 1 | kmpl | 0
4310000002 | Lukustuse paigaldus | 1 | kmpl | 0
47 | Piirded ja käiguteed |  |  | 0
476 | Puidust piirded
4760000001 | Sisetrepi puitpiire | 2 | jm | 0
48 | Katusetarindid |  |  | 0
485 | Elemendid
4850000001 | Katuse sadeveerenn | 4.35 | jm | 0
4850000002 | Katuse sadeveetoru | 2.8 | jm | 0
4850000003 | Katuse läbiviigud ja elemendid | 1 | obj | 0
486 | Puittarindid
3360000002 | Katuse sarikad 45x195mm s.600mm | 17.06 | m2 | 0
3360000003 | Katuse lisatalad 45x95mm s.600mm | 17.06 | m2 | 0
4860000001 | Katuse immutatud puitroovitus (risti kallet) | 21.36 | m2 | 0
4860000002 | Katuse immutatud puitroovitus (piki kallet) | 21.36 | m2 | 0
4860000003 | Katuse OSB 3 sulundiga puitlaastplaat 22mm | 21.36 | m2 | 0
4860000004 | Katuse tuulutuslatt 45x45mm s.600mm | 21.36 | m2 | 0
487 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
4870000001 | Katuse 1x SBS rullmaterjal | 21.36 | m2 | 0
4870000002 | Katuse hingav aluskate | 21.36 | m2 | 0
3360000004 | Katuse sarikate vaheline soojustus mineraalvillaga 200mm | 17.06 | m2 | 0
3360000005 | Katuse puittalade vaheline soojustus mineraalvillaga 100mm | 17.06 | m2 | 0
488 | Katusekatted
4880000001 | Katuse katmine 2x immutatud puitlaudisega | 21.6 | m2 | 0
5 | RUUMITARINDID JA PINNAKATTED |  |  | 0
51 | Vaheseinad |  |  | 0
516 | Puit- ja kipsplaatvaheseinad
5160000001 | Kipsplaatsein metallkarkassil GN 70 202 M70 (ühel pool niiske ruum) | 5.1 | m2 | 0
5160000002 | Välisseinte puitprussid 45x45mm | 50.33 | m2 | 0
5160000003 | Välisseinte soojustus mineraalvillaga 50mm | 50.33 | m2 | 0
5160000004 | Seinte katmine 1x niiskuskindla kipsplaadiga | 6.1 | m2 | 0
52 | Siseuksed |  |  | 0
525 | Puituksed
5250000001 | Niiskuskindlam puituks 700x2100mm | 1 | kmpl | 0
5250000002 | Puitukse paigaldus | 1 | kmpl | 0
526 | Lukustus
5260000001 | Siseuste lukustus ja käepidemed | 1 | kmpl | 0
5260000002 | Paigaldus | 1 | kmpl | 0
53 | Siseseinte pinnakatted |  |  | 0
534 | Krohv- ja tasandus
5340000001 | Välisavapõskede ehitus Dold plaadist 19 mm (45,00 m2) | 10.1 | jm | 0
535 | Plaatkatted
5350000001 | Keraamiline seinaplaat (niiske ruum) | 10.7 | m2 | 0
5350000002 | Plaatimine | 10.7 | m2 | 0
536 | Puitkatted
5360000001 | 2. korruse dekoratiivne puitirbisein (piire) | 4.2 | m2 | 0
5360000002 | Seinte katmine Dold plaadiga 19 mm (45,00 m2) | 75.2 | m2 | 0
537 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
5370000001 | Seinte hüdroisolatsioon | 10.7 | m2 | 0
54 | Lagede pinnakatted |  |  | 0
545 | Puidust laed, kipsplaatlaed
5450000001 | Vahelae installatsioonilatt 22x50mm | 7.5 | m2 | 0
5450000002 | Katuse installatsioonilatt 22x50mm | 15.87 | m2 | 0
5450000003 | Kaldkatuse katmine Dold plaadiga 19 mm (45,00 m2) | 15.87 | m2 | 0
5450000004 | Lagede katmine Dold plaadiga 19 mm (45,00 m2) | 5.7 | m2 | 0
5450000005 | San ruumi lae katmine Dold plaadiga 19 mm (45,00 m2) | 1.8 | m2 | 0
547 | Lagede sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
5470000001 | Vahelae ehituspaber | 7.5 | m2 | 0
5470000002 | Katuslae aurutõkkekile | 15.87 | m2 | 0
55 | Treppide pinnakatted |  |  | 0
556 | Astmete puitkatted
5560000001 | Puittrepiastmed koos paigaldusega | 2.1 | m2 | 0
56 | Põrandad ja põrandakatted |  |  | 0
565 | Plaatpõrandad
5650000001 | Keraamiline põrandaplaat (niiske ruum) | 1.8 | m2 | 0
5650000002 | Põranda plaatimine | 1.8 | m2 | 0
566 | Puitpõrandad
5660000001 | Parkett | 20.1 | m2 | 0
5660000002 | Parket paigaldus koos aluskattega | 20.1 | m2 | 0
5660000003 | Põrandaliist | 13.9 | jm | 0
5660000004 | Liistu paigaldus | 13.9 | jm | 0
567 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
5670000001 | Põrandate hüdroisolatsioon | 1.8 | m2 | 0
6 | SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED |  |  | 0
62 | Inventar |  |  | 0
620 | Inventar
6200000001 | Kamin | 1 | kmpl | 0
6200000002 | Kamina paigaldus | 1 | kmpl | 0
4850000001 | Korstna ehitus komplektis | 1 | kmpl | 0
7 | TEHNOSÜSTEEMID |  |  | 0
71 | Veevarustus ja kanalisatsioon |  |  | 0
711 | Veevarustus
7110000001 | Veevarustus | 1 | obj | 0
712 | Kanalisatsioon
7120000001 | Kanalisatsioon | 1 | obj | 0
713 | Sanitaartehnika seadmed
7130000001 | WC põranda kinnitus | 1 | kmpl | 0
7130000002 | Valamu | 1 | kmpl | 0
7130000001 | Segisti | 1 | kmpl | 0
7130000001 | Dushi segisti | 1 | kmpl | 0
7130000001 | Dushi kardin | 1 | kmpl | 0
7130000001 | Põrnad renntrapp | 1 | kmpl | 0
7130000001 | Sanitaartehnika paigaldus | 1 | obj | 0
72 | Küte, ventilatsioon ja jahutus |  |  | 0
721 | Küttetorustikud
7210000001 | Küttetorustikud | 22 | obj | 0
723 | Katlamajad, soojasõlmed, boilerid
7230000001 | Õhk-vesi küttesedae | 1 | obj | 0
724 | Ventilatsiooniseadmed
7240000001 | Ventilaator | 1 | kmpl | 0
725 | Ventilatsioonitorustikud
7250000001 | Ventilatsioonitorustikud | 1 | kmpl | 0
74 | Tugevvoolupaigaldis |  |  | 0
741 | Elektri peajaotussüsteemid
7410000001 | Elektri peajaotussüsteemid | 1 | obj | 0
742 | Kaabliteed
7420000001 | Kaabliteed | 1 | obj | 0
743 | Kaabeldus
7430000001 | Kaabeldus | 1 | obj | 0
744 | Valgustussüsteemid
7440000001 | Süvistatud valgusti | 4 | kmpl | 0
7440000002 | Rippvalgusti | 1 | kmpl | 0
7440000003 | Evakuatsiooni valgusti | 1 | kmpl | 0
7440000004 | Valgustite paigaldus | 1 | obj | 0
745 | Elektriküte, installatsioonimaterjalid
7450000001 | Instalatsioonimaterjalid | 1 | obj | 0
746 | Piksekaitse ja maandus
7460000001 | Piksekaitse, maandus | 1 | obj | 0
75 | Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika |  |  | 0
753 | Andmevõrgud, telefoni- ja infoedastussüsteemid
7530000001 | WIFI | 1 | kmpl | 0
754 | Turvasüsteemid
7540000001 | Suitsuandur | 1 | obj | 0
KOKKU |  |  |  | 0
Antud eelarvestustöö koostatud eelprojekti alusel
Antud eelrvestustöö täpsus +/- 10%
Koostas:
E-Eelarvestus OÜ

## Terrass
Suvila |  |  |  | 2023-07-14
2023-07-22
Suletud netopind ca 22,3 m2
Hinnatabel
Kood | Kululiik | Maht | Ühik | Summa
1 | VÄLISRAJATISED |  |  | 0
11 | Ettevalmistus ja lammutus |  |  | 0
111 | Ettevalmistus ja raadamine
1110000001 | Ettevalmistustmaterjalid | 1 | obj | 0
1110000002 | Geodeetilisedtööd koos teostusjoonistega | 12 | tundi | 0
12 | Hoonealune süvend |  |  | 0
122 | Kaeved
1220000001 | Terrasside aluste väljakaeve ca 300 mm | 27.3 | m3 | 0 | 91 | 0.3 | 27.3
123 | Täited
1230000001 | Hoonealuse pinnase tasandamine | 90.5 | m2 | 0
128 | Pinnase vedu
1280000001 | Väljakevete planeerimine krundil | 27.3 | m3 | 0
2 | ALUSED JA VUNDAMENDID |  |  | 0
24 | Vaiad ja tugevdustarindid |  |  | 0
244 | Koht- ja puurvaiad
2440000001 | Kruvivai 101,6x6mm l-1500mm | 24 | kmpl | 0
4 | FASSAADIELEMENDID JA KATUSED |  |  | 0
46 | Rõdud ja terrassid |  |  | 0
461 | Pinnakatted
4610000001 | Pinnasel terrassi laudkatted 22x120mm; PHL | 90.5 | m2 | 0
4610000002 | Terrassi serva katmine laudisega | 14.3 | m2 | 0
466 | Puittarindid
4660000001 | Pinnasel terrassi puitkarkass 50x150mm | 181 | m2 | 0
4660000002 | Terrassi puittreppide ehitus komplektis | 3.1 | m2 | 0
467 | Sooja-ja hüdroisolatsioon
4670000001 | Geotekstiil | 90.5 | m2 | 0
KOKKU |  |  |  | 0
Antud eelarvestustöö koostatud eelprojekti alusel
Antud eelrvestustöö täpsus +/- 10%
Koostas:
E-Eelarvestus OÜ

## Töömakulud
Antud eelarvestustöö koostatud eelprojekti alusel
Antud eelrvestustöö täpsus +/- 10%
Koostas:
E-Eelarvestus OÜ