## Leht1
Töömahtude loetelu
Töö nr:
Töö nimi: fassaadi ja katuse soojustus
Osa: Arhitektuur
Pos. | Materjal/töö | Mõõtühik | Kogus | Ühikhind | Summa
1 | Olemasoleva asfaltkatte lammutus koos jäätmete utiliseerimisega | kompl. | 1 | 0 | 0
2 | Betoonpandus 100x800mm+killustikalus+muru taastamine | jm | 150 | 0 | 0
3 | Vundamendi soojustus EPS 200F 100mm (vertikaal) | m² | 300 | 0 | 0
4 | Vundamendi soojustuse EPS 200F 100mm + krohvisüsteem | m² | 120 | 0 | 0
5 | Fassaadi soojustus EPS 60 50mm+krohvisüsteem | m² | 100 | 0 | 0
6 | Fassaadi soojustus EPS 60 100mm+krohvisüsteem | m² | 50 | 0 | 0
7 | Fassaadi soojustus EPS 60 150mm+krohvisüsteem | m² | 1100 | 0 | 0
8 | Rõdu põrandate soojustus (all EPS60 50mm + krohv, peal EPS, roovid, vineer, SBS, rest) | m² | 175 | 0 | 0
9 | Rõdu piirdepaneelide krohvimine | m² | 150 | 0 | 0
10 | Akna- ja uksepalede soojustus EPS 100 25mm+ krohvisüsteem | jm | 500 | 0 | 0
11 | Soojustatud PVC aken 1100x600 (kelder) | tk | 8 | 0 | 0
12 | Soojustatud PVC aken 1100x600 (trepikoda) | tk | 9 | 0 | 0
13 | Akna veeplekk L=800mm, ZN | tk | 30 | 0 | 0
14 | Akna veeplekk L=1200mm, ZN | tk | 8 | 0 | 0
15 | Akna veeplekk L=1600mm, ZN | tk | 12 | 0 | 0
16 | Akna veeplekk L=1800mm, ZN | tk | 18 | 0 | 0
17 | Akna veeplekk L=2600mm, ZN | tk | 33 | 0 | 0
18 | Vihmaveerenn ZN | jm | 115 | 0 | 0
19 | Vihmaveetoru ZN | jm | 125 | 0 | 0
20 | Parapeti soojustus EPS 60 50mm | jm | 145 | 0 | 0
21 | Katuse lisasoojustus | m² | 480 | 0 | 0
22 | Puitosa+värvimine (katuse otsa viilud, räästakastid, puituksed) | jm | 115 | 0 | 0
23 | Varikatused | tk | 3 | 0 | 0
24 | Maja number | tk | 1 | 0 | 0
25 | Lipukinnitus | tk | 1 | 0 | 0
26 | Töövõtja poolt pakutavad tööd/materjalid | tk | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
0
Märkused:
Kõik materjalid on ettenähtud tarnida ja paigaldada töövõtja poolt kui ei ole märgitud teisiti
Töövõja kohustus on enne lepingu sõlmimist ja materjalide tellimist kontrollida esitatud materjalide koguseid
Töövõtja peab arvestama loetletud tööde/materjalidega kaasnevate lisa tööde/materjalide tarnimisega
Mahtudes on arvestatud kivivillaga soojustatav pind EPS soojustuse pinna sisse. Vajaminev villa kogus arvestada töövõtja poolt