## Tööde mahud
.............. KAETUD TERRASSI REKONSTRUEERIMISE MATERJALIDE JA TÖÖDE MAHUD
30.01.2024
Jrk. | Materjal, Töö | Mõõt | Maht |  | Kogus | Märkus
VUNDAMENT
1 | R/b taldmik | 600x200 | 5.4 | m³ |  | Betoon C25/30
2 | Vundament FIBO 5 | 200 mm | 7.1 | m³ | 355 tk
3 | EPS Perimeeter | 100 mm | 7.6 | m³ |  | Vertikaalselt
4 | EPS 120 | 100 mm | 9.5 | m³ |  | Horisontaalselt
5 | TEMPSI sokliplaat | 10mm | 0.23 | m³ |  | Vertikaalselt 0.25m
6 | Killustik taldmiku alla | Fr.8-32 | 7.1 | m³
7 | Kõnniteekivi eemaldamine ümber hoone | 1m laiuselt | 95 | m²
8 | Pr. Vundamendi kaeviku kaevamine | 0.8m lauselt | 40 | m³
9 | Pr. Vundamendi soojustuse kaevik | 0.6m lauselt | 40 | m³
10 | Vundamendi kaeviku tagasitäide |  | 80 | m³
11 | Killustik kõnniteekivi alla h=200mm | 1m laiuselt | 19 | m³
12 | Kõnniteekivi paigaldusliiv h=30mm | 1m laiuselt | 3
13 | Eemaldatud kõnniteekivi tagasi paigaldus | 1m laiuselt | 95 | m²
PÕRAND
1 | Kõnniteekivi eemaldus |  | 370 | m²
2 | Põrandaaluse väljakaeve | h=300mm | 111 | m³
3 | Tasandusliiv | h=50mm | 18.5 | m³
4 | EPS põrandasoojustus | h=200 mm | 30.9 | m³
5 | Kiudbetoonist põrandaplaat | h=100mm | 37 | m³
6 | Põrandaplaat | 10..15mm | 370 | m²
Olemasoleva palkseina soojustus
1 | Palkseina soojustus tselluvillast | b=ca 75mm | 11.6 | m³ | 155 m²
2 | Palkseina roovitus (h=muutuv) | 32x50 | 155 | m² |  | materjal ehitaja otsustada
3 | Tuuletõkkeplaat | 20mm | 155 | m²
4 | Roovitus 25x50mm (õhkvahe) | 25mm | 155 | m²
5 | Välisvoodrilaud palkprofiil (täpsustada) | 28mm | 155 | m² |  | eelviimistletud
Uued puitkarkass-seinad
1 | Puitkarkass (h=2.25m) | 50x250mm | 55.6 | m²
2 | Palkseina roovitus väljast poot (h=0.65m) | 50x50mm | 29 | m²
3 | Tuuletõkkeplaat | 20mm | 85 | m²
4 | Tuulutusroovitus sees ja väljas | 25x50mm | 140 | m²
5 | Niiskustõkkekile |  | 60 | m²
6 | Välisvoodrilaud palkprofiil (täpsustada) |  | 85 | m² |  | eelviimistletud
7 | Sisevoodrilaud palkprofiil (täpsustada) |  | 56 | m² |  | eelviimistletud
8 | Uue puitkasrkass siseseina ehitus | 145mm | 7 | m²
Lae ehitus ja soojustamine
1 | Olemasoleva lae katmine tuletõkkekipsiga | 15mm | 370 | m²
2 | Lae joojustamine puistevillaga | 300mm | 111 | m³
Seine lammutustööd
1 | Olemasoleva laudisseina lammutus |  | 56 | m²
2 | Olemasolevate akende eemaldus |  |  |  | 15 tk | Täpsustada
3 | Olemasolevate väravate eemaldus |  |  |  | 3 tk | Täpsustada
4 | Olemasolevate vihmaveetorude eemaldus ja hiljem tagasipaigaldus |  |  |  | 1 töö
5 | Ukseava sisselõikamine siseseina | 1000x2100 |  |  | 1 tk
Avatäited
1 | Aken A1 | 900x600 |  |  | 2 tk | Koos plekkide, aknalaudade, piirdeliistudega
2 | Aken A2 | 900x600 |  |  | 2 tk | Koos plekkide, aknalaudade, piirdeliistudega
3 | Aken A3 | 1400x1300 |  |  | 15 tk | Koos plekkide, aknalaudade, piirdeliistudega
4 | Välisuks -värav VU1 (kahepoolne tiibuks) | 1800x2100 |  |  | 2 tk | Koos piirdeliistudega
5 | Välisuks-värav VU2 (kahepoolne tiibuks) | 2400x2100 |  |  | 1 tk | Koos piirdeliistudega
6 | Siseuks SU-1 | 1000x2100 |  |  | 1 tk | Koos piirdeliistudega
Tehnovõrgud
1 | Põrandaalune kanalisatsioon | De75 | 60 | m
2 | Põrandaalune veetorustik | De20 | 60 | m
3 | Põrandaalune kaablikanal | De75 | 60 | m
MÄRKUS: Mahud on arvutuslikud vastavalt projektile