# SISUKORD

SISUKORD ......................................................................................................................................................... 1

SELETUSKIRI ..................................................................................................................................................... 2

- KONSTRUKTSIOONID .............................................................................................................................. 2

  - ÜLDANDMED ..................................................................................................................................... 2

    - PROJEKTEERIMISTÖÖDE PIIRITLUS ...................................................................................... 2

    - ALUSDOKUMENDID .................................................................................................................. 2

  - TEHNILISED PÕHINÕUDED HOONE KANDEKONSTRUKTSIOONIDELE ....................................... 3

    - PROJEKTEERITUD KASUTUSIGA ............................................................................................ 3

    - TAGAJÄRGEDE- JA TÖÖKINDLUSKLASS ............................................................................... 3 1.2.3 TEOSTUSKLASS JA JÄRELEVALVETASE ............................................................................... 3

    - KOORMUSED............................................................................................................................. 3

    - KANDEKONSTRUKTSIOONIDE TOLERANTSI- JA KVALITEEDIKLASSID .............................. 4

  - HOONE KANDEKONSTRUKTSIOONIDE LÜHIISELOOMUSTUS ..................................................... 5

    - OLEMASOLEV OLUKORD ......................................................................................................... 5

    - HOONE KANDESKELETT .......................................................................................................... 5

    - KANDEELEMENTIDE PAIKNEMINE .......................................................................................... 5

    - HOONE ÜLDJÄIKUSE TAGAMINE ............................................................................................ 5

  - MAA-ALUSED KONSTUKTSIOONID ................................................................................................. 5

    - EHITUSGEOLOOGILISED TINGIMUSED, PINNASE OMADUSED ........................................... 5

    - PINNASEVESI ............................................................................................................................ 6

    - VUNDAMENT ............................................................................................................................. 6

    - VERTIKAALSED JA HORISONTAALSED KANDEKONSTRUKTSIOONID JA PÕHILISED

PIIRDETARINDID ...................................................................................................................................... 6

    - SOKLID SÜVENDID ................................................................................................................... 6

  - MAAPEALSED KONSTRUKTSIOONID .............................................................................................. 6

    - KANDVAD- JA JÄIGASTAVAD KONSTRUKTSIOONID ............................................................. 6

    - PÕHILISED PIIRDEKONSTRUKTSIOONID ............................................................................... 6

    - MITTEKANDVAD SEINAKONSTRUKTSIOONID ....................................................................... 7

- EHITUSTÖÖDE JA KVALITEEDINÕUDED ............................................................................................... 7

  - TERASKONSTRUKTSIOONID ........................................................................................................... 7

  - BETOONKONSTRUKTSIOONID ........................................................................................................ 9

  - PUITKONSTRUKTSIOONID ............................................................................................................. 11

  - KIVIKONSTRUKTSIOONID .............................................................................................................. 12

  - PINNAASED JA VUNDAMENDID ..................................................................................................... 13

SELETUSKIRI

# 1 KONSTRUKTSIOONID

## 1.1 ÜLDANDMED

Käesoleva projektiga on koostatud hoone konstruktsioonide osa põhiprojekt, asukohaga --- Kristiine linnaosa Tallinn. Ehitustööd tuleb teostada Hea Ehitustava (ET-1 0207-0068) kohaselt. Projekti koostamisel on eeldatud, et konstruktsioonid valmistatakse ja paigaldatakse kehtivate või seletuskirjas ja joonistel ettenähtud standardite ning normdokumentide kohaselt. Kui tööseletus või joonised ei võimalda täpselt määratleda tööliigi ulatust või ehituslikku teostatavust või kui nende vahel ilmnevad vastuolud, peab töövõtja enne tööde teostamist hankima täiendavalt informatsiooni projekteerijalt või tellijalt.

1.1.1 	Projekteerimistööde piiritlus

Käesolev projekt hõlmab aadressil --- Kristiine linnaosa Tallinn, hoone konstruktsioone.

### 1.1.2 	Alusdokumendid

#### 1.1.2.1 Lähteandmed

Käesoleva ehitusprojekti koostamise aluseks on:

- Tellija lähteülesanne;

- Arhitektuurne eelprojekt  ---;

#### 1.1.2.2 Normdokumendid

- Ehitusseadustik 11.02.2015.

- EVS-EN 1990:2002 Eurokoodeks: „Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused“.

- EVS-EN 1991-1-1:2002 Eurokoodeks 1: „Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-1: Üldkoormused. Mahukaalud, omakaalud, hoonete kasuskoormused“.

- EVS-EN 1991-1-3:2006 Eurokoodeks 1: „Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-3: Üldkoormused. Lumekoormus“.

- EVS-EN 1991-1-4:2007 Eurokoodeks 1: „Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-4: Üldkoormused. Tuulekoormus“.

- EVS-EN 1991-1-2:2007 Eurokoodeks 1: „Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-2: Üldkoormused. Tulekahjukoormus“.

- EVS-EN 1991-1-5:2007 Eurokoodeks 1: „Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-5: Üldkoormused. Temperatuurikoormus“.

- EVS-EN 1991-1-6:2006 Eurokoodeks 1: „Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-6: Üldkoormused. Ehitusaegsed koormused“.

- EVS-EN 1992-1-1:2005 Eurokoodeks 2: „Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1. Üldreeglid ja reeglid hoonetele“.

- EVS-EN 1993-1-1:2006 Eurokoodeks 3: „Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks“.

- EVS-EN 1993-1-2:2007 Eurokoodeks 3: „Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-2: Üldeeskirjad. Tulepüsivusarvutus“.

- EVS-EN 1993-1-3:2006 Eurokoodeks 3: „Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-3: Üldreeglid ja lisareeglid külmvormitud profiilidele ja profiilplekile“.

- EVS-EN 1993-1-8:2006 Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-8: Liidete projekteerimine“.

- EVS-EN 1090-2:2008 Teraskonstruktsioonide valmistamine. Osa 1: Üldreeglid ja reeglid hoonekonstruktsioonidele“.

- EVS 1995-1-1:2005 Eurokoodeks 5: „Puitkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldist. Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks“.

- EVS-EN 1996-1-1:2005 Eurokoodeks 6: „Kivikonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid“.

- EVS-EN 1997-1:2005 Eurokoodeks 7: „Geotehniline projekteerimine“. Osa 1: Üldeeskirjad“.

- EVS-EN 13670-1:2010 „Betoonkonstruktsioonide ehitamine. Osa 1: Üldsätted“.

- Soome kehtivad normid BY 39 „Paikallavalettujen betonirakenteiden toleranssit“.

- Soome kehtivad normid BY 40 „Betonirakenteiden pinnat“.

## 1.2 TEHNILISED PÕHINÕUDED HOONE KANDEKONSTRUKTSIOONIDELE

### 1.2.1 	Projekteeritud kasutusiga

Projekteeritav hoone loetakse EVS-EN 1990:2002 kohaselt kuuluvaks 4. kategooriasse, mille järgi on ehitiste planeeritav tööiga vähemalt 50 aastat.

### 1.2.2 	Tagajärgede- ja töökindlusklass

Hoone tagajärgede klass on CC1 vastavalt EVS-EN 1990:2002 B.3.1 ja töökindlusklass RC1 vastavalt EVS-EN 1990:2002 B.3.

### 1.2.3 	Teostusklass ja järelevalvetase

Projekteerimise järelevalvetase on DSL1 vastavalt EVS-EN 1990:2002 B.4. Ehitusaegse järelevalvetase on IL1 vastavalt EVS-EN 1990:2002 B.5.

### 1.2.4 	Koormused

Järgnevalt on esitatud koormuste väärtused normatiivsete suurustena.

#### 1.2.4.1 Kasuskoormused, tehnoloogilised ja seadmete koormused

EVS-EN 1991-1-1:2002 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-1: Üldkoormused. Mahukaalud ja hoonete kasuskoormused:

| KASUSKOORMUSED | Koormus qk [kN/m2] | Koormus Qk [kN] |
| --- | --- | --- |
| Liikluspinnad garaazid klass F (Sõiduki brutokaal kuni 30 kN) | 2,0 | 20,0 |
| Klass A rõdud | 2,5 | 2,0 |
| Katus H | 0,75 | 1,5 |

Osavarutegurid kandepiirseisundis 1,50 ja kasutuspiirseisundis 1,0.

#### 1.2.4.2 Tuulekoormus

Tuulekoormus EVS-EN 1991-1-4 järgi, tippkiirusrõhk välispinnal qp(z)= 0.324 kN/m2 (tuule baaskiirus vb=21 m/s), osavarutegur kandepiirseisundis 1,50 ja kasutuspiirseisundis 1,0. Tuulekoormuse arvutamisel arvestatud V maastikutüübiga arvutuskõrgus maapinnast z – 3,7 m.

Osavarutegur kandepiirseisundis 1,50 ja kasutuspiirseisundis 1,0.

#### 1.2.4.3 Lumekoormus

Lumekoormus EVS -EN 1991-1-3:2006 järgi on vaadeldavas piirkonnas maapinnal sk=1,5 kN/m². Lumekoormus katusel s=μ*Ce*Ct*sk= 0,8*1,0*1,0*1,5= 1,2 kN/m² kus, lumekoormuse kujutegur μ= 0,8 ja 2,0 lumekoti piirkonnas. Hange pikkus Ls=2,0 m.

Lumekoormuse osavarutegurid kandepiirseisundis 1,50 ja kasutuspiirseisundis 1,0.

#### 1.2.4.4 Muud koormused

Omakaalud on arvutuslikud vastavalt kavandatud konstruktsioonidele. Kasutatud osavarutegurid vastavalt EVS-EN 1990:2002+NA:2002 standardis esitatud nõuetele.

Omakaalukoormuste osavarutegurid kandepiirseisundis 1,2 ja 1,35 ja kasutuspiirseisundis 1,0.

### 1.2.5 	Kandekonstruktsioonide tolerantsi- ja kvaliteediklassid

- Monoliitsete raudbetoonkonstruktsioonide tolerantside arvväärtused vastavalt standardile EVS-EN 13670:2010. Antud hoone kuulub 2. järelevalveklassi ja talle tuleb kohaldada 1. tolerantsiklassi nõuded;

- Monteeritavate raudbetoonist elementide tolerantside ja valmistamise üldnõuded vastavalt standarditele EVS-EN13369:2013. Täpsemalt Õõnespaneelid EVS-EN 1168, Vahelaeplaadid EVS-EN

13747, Trepid EVS-EN 14844 ja Seinaelemendid EVS-EN 14992;

- Teraskonstruktsioonide tolerantsid vastavalt EVS-EN 1090-2:2018 teostusklassi EXC2 nõuetele; ➢ Kivikonstruktsioonide tolerantsid vastavalt EVS-EN 1996-2:2006/NA2009 2 klassi nõuetele;

- Põrandate tolerantsid ja kvaliteedinäitajad vastavalt BY45-BLY7 2014 - A,3,III kvaliteedi klassile.

## 1.3 HOONE KANDEKONSTRUKTSIOONIDE LÜHIISELOOMUSTUS

### 1.3.1 	Olemasolev olukord

Krundil paikneb käesoleva projektiga laiendatav elamu EHR koodiga 101037753. Projekteeritava elamu põhimaht säilib. Garaaži osa lammutatakse ja ehitatakse ühekorruselisena, lamekatustega. Hoone põhimahu välisviimistlus säilib, laienduse osa krohvitakse halliks mille toon valitakse võimalikult sarnane põhimahu tellise tooniga.

### 1.3.2 	Hoone kandeskelett

Tegemist on ühekorruselise juurde ehitava osaga, mille plaanilisteks gabariidimõõtudeks on 7,9 x 11,7 m ning kõrguseks on 3,7 m ümbritsevast maapinnast. Hoone on ette nähtud kivi ja raudbetoon konstruktsioonidest. Katuslae moodustab r/b plaat paksusega 180 mm. Hoone välispiirded on kivimüüritised 400 mm. Hoone põrandaks on kiudbetoonpõrand pinnasel. Hoone rajatakse r/b lintvundamendile.

1.3.3 	Kandeelementide paiknemine

### KANDVAD SISE JA VÄLISPIIRDED

Hoonesse on ette nähtud kandvad siseseinad ja välispiirded, millele toetub monoliitne r/b katuslagi. Kandvad seinad püstitatakse täisvalatavatest betoon õõnesplokkidest Lammikivi plokid LL400, paksusega 400 mm. Plokid on vahetäite soojustusega 200 mm. Plokid armeeritakse ja valatakse täis vastavalt tootja poolsele juhendile.

### KATUSEKANDJAD

Hoone katuslaeks on monoliitne r/b plaat 180 mm. Plaat armeerida kahes suunas töötava armatuurvõrguga 10 150/150 nii ala kui ka ülapinnas. Armatuuri klass B500B. Vahelagi valada betoonist C30/37 keskkonnaklassiga XC1.

#### 1.3.4 	Hoone üldjäikuse tagamine

Hoone üldjäikus tagatakse risti ja pikisuunas töötavate kivimüüritiste ja katuslae koostöös. Horisontaalkoormused viiakse vundamentidele kivimüüritise ja katuslae kaudu.

## 1.4 MAA-ALUSED KONSTUKTSIOONID

### 1.4.1 	Ehitusgeoloogilised tingimused, pinnase omadused

Ehitusgeoloogilise uuringu aruanne puudub. Proovikaevamise tulemuse info puudub. Toetudes olemasolevate tootmishoonete vundamendi lahendusele, on projekteeritava hoone piirkonnas vundamentide rajamissügavusel eeldatud pinnasekspeenliiv hall kohev. Täpsemate andmete puudumisel on vundamendid projekteeritud lubatud surve meetodil, arvestades pinnase lubatud surveks qu=200 kN/m² (vastavalt EKK tabel 9.21). Sügavusel kuni 2B tallast ei tohi olla vahetult tallaalusest pinnasest nõrgemat pinnast. Muude pinnasetingimuste ilmnemisel tuleb sellest koheselt teavitada projekteerijat.

1.4.2 	Pinnasevesi

Andmed puuduvad.

### 1.4.3 	Vundament

Hoone rajatakse raudbetoonist lintvundamendile paksusega 200 mm ja laiusega 600 mm. Betooni klass C30/37, keskkonnaklass XC2, armatuur B500B. Vundament rajatakse maapinnast 0,7 m sügavusele. Külmakerkeohu vältimiseks, paigaldada hoone perimeetrile XPS soojutus 100 mm, pikkusega 1,5 m soklist.

1.4.4 Vertikaalsed ja horisontaalsed kandekonstruktsioonid ja põhilised piirdetarindid Maa-alused vertikaalsed ja horisontaalsed konstruktsioonid puuduvad.

1.4.5 	Soklid süvendid

### SÜVEND

Hoonele on ette nähtud monoliitne r/b süvend. Süvendi mõõt plaanis 2x2 m, sügavusega 1,5 m. Süvendi vundament on plaatvundament paksusega 150 mm. Süvendi piirded on paksusega 150 mm. Plaatvundament ja seinad armeerida armatuurvõrguga 10 mm 150/150 mm keskelt. Armatuuri klass B500B. Süvendis kasutada betooni C30/37 keskkonnaklassiga XC2.

### PÕRAND PINNASEL

Hoonele on ette nähtud kiudbetoonpõrand paksusega 120 mm garaazi osas ja 100 mm eluruumide osas. Betoon C25/30, kekskonnaklassiga XC1 (eluruumid), XC3 (garaaž). Betooni alla paigaldatakse soojustus XPS200 200 mm. Betoonplaat eraldatakse aluskattekilega soojustusest. Põrandasse lõigatakse mahukahanemise vuugid sammuga 5 x 5 m. Tihendatud killustikalus põrandate all min. 200 mm. Nõutav killustikaluste tihendus E=100 MPa. Põrandad eraldada teistest vertikaalsetest konstruktsioonidest elastse eraldusribaga.

## 1.5 MAAPEALSED KONSTRUKTSIOONID

1.5.1 	Kandvad- ja jäigastavad konstruktsioonid Vaata vt p. 1.3.

1.5.2 	Põhilised piirdekonstruktsioonid

### VÄLISPIIRETE SOOJUSJUHTIVUSED

Põrand pinnasel U ≤ 0,16 W/m²K

Välisseinad U ≤ 0,17 W/m²K

Katuslagi (Kandev profiil) U ≤ 0,11 W/m²K

VÄLISSEINAD

Lammikivi seinad LL400 paksusega 400 mm.

SISESEINAD

Hoone mittekandvad siseseinad vt arh. osa.

### KATUSLAGI

Kandvaks konstruktsiooniks on r/b vahelagi 180 mm. Konstruktsioonile paigaldatakse aurutõkkekile. Põhisoojustuseks on vahtpolüstüreen (survetugevus 10%-l deformatsioonil >=30 kPa) keskmise paksusega 265 mm (λ=0,033 W/m2K) ja kaetakse jäiga tuulutussoontega mineraalvilla (survetugevus 10%-l deformatsioonil >=80 kPa) plaadiga paksusega 30 mm (λ=0,037 W/m2K). Mineraalvillale paigaldatakse niiskuskindel vineer 18 mm. Katus hüdroisoleeritakse 2x SBS rullmaterjaliga. SBS alumise kihi (tooteklass MBK2) pinnamass vähemalt 4000 g/m2 ja pealmise kihi (tooteklass MBK2) pinnamass 5000 g/m2. Katuse tuulutus toimub parapeti kaudu.

1.5.3 	Mittekandvad seinakonstruktsioonid

Mittekandvad müüritised ja raudbetoonseinad vt arhitektuurne osa.

# 2 EHITUSTÖÖDE JA KVALITEEDINÕUDED

## 2.1 TERASKONSTRUKTSIOONID

### MONTAAZ JA TOLERANTSINÕUDED

Teraselementide ja tarindite montaažihälbed peavad vastama projekteerimise normdokumentides toodud nõuetele. Standardid ja nõuded valmistamise ja ehitamise kvaliteedile vt p 1.2.5.

Terasprofiilide geomeetria peavad vastama järgmistele standarditele:

- toruprofiilid SHS,RHS, CHS – EVS-EN 10219;

- nurkprofiilid (võrd ja erikülgsed) – EVS-EN 10279:2000;

- riba, ümar ja nelikantterased  - EVS-EN 10025;

- karpprofiilid – EVS-EN 10279:2000;

- lahtised talaprofiilid – EVS-EN 10034:2000, EVS-EN 10024:2000;

### ÜLDIST

Enne elementide transportimist ja paigaldamist kontrollida elemendi vastavust projekteerituga. Kõik monteeritavad elemendid tuleb montaaži käigus paigaldada tema projektikohasesse asukohta. Vajadusel tuleb selleks kasutada ajutist tuge. Teraskonstruktsioon maandada. Ankrupoldid ja betoontarindi armatuur ühendada keevisliitega (vt. ka projekti osa “elektripaigaldis”). Enne teraskonstruktsioonide montaaži teha aluskonstruktsioonide teostusjoonised, et veenduda nende asendi piisavas täpsuses teraskonstruktsioonide normaalseks montaažiks. Kõrvalekallete ja defektide esinemisel tehakse esildis järelevalvele ja projekteerijale lahenduse leidmiseks.

### MATERJALID

Kõik kandekonstruktsioonid teha ehitusterasest S355, kui projektis ei ole märgitud teisiti. Teraskonstruktsioonides kasutatud elemendid peavad vastama järgmistele standarditele:

- Toruprofiilid: EN 10219-S355J2H;

- Lehtterased: EN 10025-S355J2G3;

- IPE, HEA, HEB, U,  L profiilid: EN 10025-S355J2G3;

### KORROSIOONIKAITSE

Pinnatöötlus ja korrosioonikaitse peavad vastama standardile EN ISO 12944-5. Hoone köetavas osas paiknevad teraskonstruktsioonid kuuluvad keskkonnaklassi C1H. Välisõhus ja külmades ruumides paiknevad teraselemendid kuuluvad klassi C3H. Kõik teras puhastatakse eelnevalt kaitsekihist, õlidest jm koos järgneva pritspuhastusega astmega Sa 2½ vastavalt EVS EN 12944-4. Kõik terasest montaažielemendid (poldid, mutrid, seibid jms) peavad olema kuumtsingitud.

Kõik teraskonstruktsioonid viimistleda vastavalt ülal toodud keskkonnaklassidele kestvusega vähemalt 15 aastat (tähis H). Kui ette on nähtud kuumtsinkimine siis kuumtsinkimine teostada tsingikihi keskmise paksusega vähemalt 70 μm vastavalt standardile EVS-EN ISO 1461. Keevitamisega või paigaldamisega rikutud viimistlus peab olema taastatud ehitusplatsil nõutava paksuseni. Värvitavad pinnad eelnevalt puhastada.

### POLTLIITED

Kõikidel poltidel peab olema mutter ja vedruseib või vastavalt lukkmutter ja seib. Polt peab ulatuma üle mutri vähemalt 1,5 x (keerme samm) ulatuses. Poltliidete kinnitused peavad vastama Standardile EVS 1090-2:2008. Kõik poldid peavad vastama tugevusklassile 8.8. Mutrid peavad vastama tugevusklassile 8.8. Seibid peavad vastama tugevusklassile 100HW (SFS järgi). Poltliidetes on lubatud kasutada poldikomplekte (või nende osi) vastavalt standardile EVS-EN 15048-1 „Mitte-eelkoormatavad ehituslikud kinnitusmehhanismid. Osa 1: Üldnõuded“ ja standardile EVS-EN 14399-1 „Eelkoormatavad kõrgtugevad ehituslikud kinnitusmehhanismid. Osa 1: Üldnõuded“ nõuetele vastavaid poltliidete komplekte. Kasutada konstruktsioonipolte markeeringuga SB.

Mutrite ja seibide kombinatsioonidena võib kasutada:

- vedruseib + mutter;

- seib + lukkmutter;

- seib + vedruseib + mutter poldi üleulatus mutrist peab olema tagatud;

Kui joonistel ei ole märgitud teisiti, on kasutatavad pingutusväändemomendid järgmised:

- M16, 205 Nm;

- M18 285 Nm;

- M20 380 Nm;

- M22 490 Nm;

- M24 610 Nm;

Peab veenduma, et liitekohad on tihedalt üksteise vastas. Eelpingestamata polte ei tarvitse kohe pingestada lõpliku jõuga. Kui montaaži ajal on välistemperatuur alla -15 C ei tohi sõlmede poltliiteid kinnitada lõplike poldi kinnitusmomentidega. Seda teha soovitavalt temperatuuril > 0 C. Nõutav pingutusjõud peab olema saavutatav tavalise mutrivõtmega. Peale tiheda ühtlase kontakti saavutamist vajalik pöördenurk 45..90 kraadi (liidetavate elementide paksus kuni 2d). Siseruumis kõik kinnitusvahendid tsingitud, väljas roostevabast terasest (tähistatud ka RVT või RV).

### KEEVISLIITED

Keeviste põhimaterjal peab vastama keevitatavate elementide materjalile. Teostusklass EXC2 (tagajärjeklass

CC2) kasutusklass (SC1) , tooteklass (PC1 ). Keevisõmblused peavad olema teostatud vastavalt EVS 10902:2009 ja EVS-EN ISO 5817:2007 C klassi nõuetele. Keevisõmbluste teostajal peab olema vastav kvalifikatsioon. Keevisõmblused teostatakse elektrikaarkeevitusega kas automaat, poolautomaat või käsitsi meetodil. Keevisõmbluste teostamisel kasutatavad elektroodid peavad vastama EVS 1090-2:2009 nõuetele. Elektroodis kasutatava materjali voolavuspiir peab ületama keevitatava materjali voolavuspiiri vähemalt 5% võrra. Kõrvalekaldumatult tuleb kinni pidada projektis ettenähtud keevisõmbluste tugevusest. Kui keevisõmbluse pikkust ei ole joonisel eraldi näidatud, tuleb keevisõmblus teostada kogu liite perimeetri või pikkuse ulatuses. Keevisõmblusi ei tohi teostada nii madalal temperatuuril, et keevisõmbluse kvaliteet saaks kahjustatud. Suuremõõtmeliste profiilide ühendamisel tuleb erilist tähelepanu pöörata keevisõmbluste teostamise õigele järjekorrale. Kõikidele keevisliidetele tehakse visuaalne vaatlus. Lisaks visuaalsele vaatlusele tehakse ultrahelikontroll juhul kui see on nõutud projektis või kui visuaalsel vaatlusel tekib kahtlusi keevisõmbluse kvaliteedi kohta. Kõik ebakvaliteetseks tunnistatud keevisõmblused eemaldatakse ja tehakse uuesti. Iga lõpuni sooritatud keevisühenduse juures peab olema näha keevisühendust teostanud keevitaja isiklik märk.

## 2.2 BETOONKONSTRUKTSIOONID

### MONTAAZ JA TOLERANTSINÕUDED

Betoonelementide ja tarindite montaažihälbed peavad vastama projekteerimise normdokumentides toodud nõuetele. Standardid ja nõuded valmistamise ja ehitamise kvaliteedile vt p 1.2.5.

### MONOLIITSED RAUDBETOONKONSTRUKTSIOONID

Betoonitööde teostamine temperatuuril alla -15 C on keelatud, sest ei ole võimalik garanteerida ehitustoote vajalikke omadusi ja kvaliteeti. Enne betooni valu tuleb üle vaadata teostatud armatuur ja kirjalikult fikseerida betoneerimise luba. Monoliitseid konstruktsioone võib lahti rakestada, kui nad on saavutanud 50% projektis nõutud tugevusest. Omakaaluga koormamine on lubatud peale 70% tugevuse saavutamist. Peale lahti rakestamist teha konstruktsioonide ülesmõõtmine ja fikseerida ehitustoodete vastavus lubatud hälvetele. Ebanormaalsed hälbed fikseeritakse ja kooskõlastatakse eraldi projekteerijaga tehnilise riski hindamiseks.

### MONTEERITAVAD KONSTRUKTSIOONID

Raudbetoon detailid tuleb ladustada horisontaalsele selleks ettevalmistatud tugeva alusega platsile. Tõsta võib detaile ainult selleks ettenähtud aasadest. Detailidel ei tohi esineda pragusid ega muid vigastusi. Enne monteeritavate detailide montaaži tuleb veenduda külgnevate või aluskonstruktsioonide hälvete jäämises piiridesse, mida on eeldatud antud projektlahenduse väljatöötamisel. Peale montaaži lõppu tehakse ülesmõõdistus ja fikseeritakse lubamatud hälbed.

### BETONEERIMINE TALVEL

Termotöötluse mõjud betooni omadustele tuleb võtta eelnevalt arvesse betoonitööde plaani koostades . Külma ilmaga soojendatakse vajaduse järgi betoonis kasutatav vesi ja alusaine nii, et betoonimassi temperatuur on vähemalt +5 C. Betooniga kontaktis olevad pinnad nagu betoon, rahnud, aluspinnas ja raketis soojendatakse vajadusel eelnevalt nii, et oleks välditud betoonimassi jäätumine. Konstruktsioonide soojendamist jätkatakse vajadusel seni, kuni need saavutavad raketiste eemaldamise ajaks ettenähtud tugevuse. Betooni omaduste arenemist tuleb jälgida võttes temperatuurinäite.

### JÄRELTÖÖTLUS ja VIIMISTLUS

Konstruktsioonid kaitstakse betoneerimise lõppedes ilmastiku ja muude võimalike negatiivsete mõjude eest. Betooni kastetakse või konstruktsioonid kaitstakse kuivamise eest nii, et betooni tugevuse normaalne kasv oleks kindlustatud ja kuivamisest tekkiv pragunemine välditud. Konstruktsioonid kaitstakse vajadusel nii, et kiire jahtumise poolt põhjustatavad defektid nagu pragunemine oleks välditud. Kivistumise ajal järgitakse konstruktsioone käsitledes ja koormates vastavaid ettevaatusabinõusid.

### MATERJALID

Betooni vastavus EVS-EN 206-1. Armatuuri vastavus standardile EVS-EN 10080. Lisaks põhiarmatuurile peab olema paneeli ja avade perimeetri igas kihis kontuurarmatuur. Kontuurarmatuur siduda põhiarmatuuriga keevisliitega. Ehitustöövõtja peab kooskõlastama näidised erinevatest betoonipindadest ja neile saama heakskiidu enne ehitustegevuse algust tellija ja projekteerijaga.

### BETOONPINDADE KVALITEEDINÕUDED

Ehitustöövõtja peab esitama omanikule näidised erinevatest betoonipindadest ja neile saama heakskiidu enne ehitustegevuse algust. Seina –ja trepi elemendid: vastavalt EVS-EN 14992 Avade ja taridetailide tolerants: klass A +/-10mm Mõõtmetolerants: klass A , pikkus 0..3m: +/-5mm, pikkus 3..6m: +/-6mm, pikkus 6..10m: +/8mm, pikkus >10m: +/- 10mm. Pinnatasasus: klass A, 0,2m/2mm ; 3,0m/5mm

### MUUD VERTIKAALSED TARINDID

Raketiste vastu valatud betoonpinnad peavad vastama klassi A (nähtavad pinnad & paneelid) ja klass B (varjatudpinnad) kvaliteedinõuetele, kui ei ole mainitud teisiti käesolevas seletuskirjas või projektis. Terashõõrdepind peab vastama oma sileduselt silevaluvormi pinnale. Kvaliteedinõuetes järgitakse juhises betoonpindade klassile A esitatud nõudeid, kui ei ole mainitud teisiti käesolevas seletuskirjas või projektis (vt. ka projekti osa A “piirdetarindite spetsifikatsioon”).

### HORISONTAALSED TARINDID

Nähtavale jäävate põrandapindade osas järgitakse EVS järgseid nõudeid, samuti projekti osas “arhitektuur “ esitatud nõuded piirdetarinditele ja pinnaviimistlusele (vt. ka projekti osa A “piirdetarindite spetsifikatsioon”).

### PUHASVALUPIND

Betoonkonstruktsioonide nähtavad pinnad valatakse sileda vormipinnana. Raketise pind tehakse ühesugustest, terve äärega, siledapinnalistest vineerplaatidest. Puhasvalupindade kvaliteet peab vastama BÜ (“Betoonpinnad”) 1. klassi nõuetele ja neis ei tohi esineda: tsemendiliimi valgumisjälgi, vormijäätmeid, pinnakihtide eraldumist, kiviaine eraldumist (vähest kogust mitte arvestades) jms. Raketise laotised tuleb töövõtjal kooskõlastada projekteerijaga. Raketisekilpide suurus ei tohi olla väiksem kui 1,2x1,2 m Raketises kasutatavad tugikonstruktsioonid peavad olema mõõtu saetud puidust. Raketised ühendatakse omavahel poltidega. Välisnurgad ümardatakse või faasitakse puhasvalupinnalistes postides, seintes, talades jms. höövelliistuga. Nurkades lõigatakse liistud kalde alla (kolmnurkristlõige).

### VIIMISTLEMATA VORMIPIND

Varjatud pinnad jäetakse viimistlemata ja peavad vastama EVS (“Betoonpinnad”) B. klassi nõuetele.

Pinnad peavad vastama tugevusnõuetele ning pindadega seotud tarindiosadele ja viimistlusele esitatud nõuetele. Vundamentide betoonpinnad võivad olla viimistlemata vormipinnad, mis peavad täitma tugevuskonstruktsioonilised ja pinnaga seotud konstruktsiooniosade ja viimistluse nõuded. Niiskus- ja hüdroisolatsiooni alused peavad vastama vähemalt puithõõrdepinnale. Soojusisolatsiooni alus peab olema nii ühtlane, et soojusisolatsiooni saaks kinnitada pinnale täiesti tihedalt. Soojusisolatsiooni kinnitus peab vastama tarindi kasutuseale.

### FAASID

Betoontarindite (postid, seinad, talad, plaadid) nähtavad välisnurgad faasida sisetingimustes projekti osas “arhitektuur” esitatud juhiste järgi kas ümarfaasiga R = 10 mm või diagonaalfaasiga 10x10 mm. Kui pole teisiti määratletud, siis kasutada diagonaalfaasi 10x10 mm. Välistingimustes asuvad betoontarindite nähtavale jäävad välisnurgad faasida diagonaalfaasiga 10x10mm. Treppide faasid on lahendatud ümarfaasidena (kui pole joonisel teisiti näidatud). Treppide faase pole lubatud asendada liistuga vmt.-ga.

### PRAOD

Pragude tekke piirangu osas järgitakse EVS nõudeid nii, et vettpidavate konstruktsioonide osas pragude laiused vastaks keskkonnaklassile. Konstruktiivsetele nõuetele lisaks ei tohi praod oma asukoha või esinemissagedusega kahjustada konstruktsiooni esteetilist välimust või lõpptulemust.

## 2.3 PUITKONSTRUKTSIOONID

Kuivatatud saematerjali niiskusisaldus 16-20 %. Karkassipuidu klass B, välisvoodri tuulutuskarkass võib olla ka C klassist. Välisvooder AB klassist. Immutatud puit peab kuuluma immutusklassi kasutusklass 3, immutusklass NTR/AB (EVS-EN 351-1:2007). Puitdetailid isoleerida betoon ja kivikonstuktsioonidest rullmaterjali abil.

Puitkonstruktsioonide ehitamisel jälgida Eesti standardis EVS-EN 1995-1-1:2005 esitatud nõudeid ja tolerantside väärtuseid. Saematerjali omadused peavad vastama standardile EVS-EN 338:2016. Homogeense liimpuidu omadused peavad vastama standardile EVS-EN 14080:2013. Nelinurkse ristlõikega tugevussorditud ehituspuit peab vastama standardile EVS-EN 14081-1:2016. Puitkonstruktsioonide valmistamisel, paigaldamisel, materjali valikul ja järelevalvel lähtutakse Ehitustööde üldisest kvaliteedinõudest (TarindiRYL 2010). Saetud puitmaterjalide tolerantside arvväärtused vastavad klassi 2 nõuetele. Lamell-liimpuit peab vastama standardile EVS-EN 14080:2013. Saematerjali tolerantsid peavad vastama standardile EVS-EN 336:2013. Ehituspuidu ja liimpuidu füüsikaliste ja mehaanikaliste omaduste määramine vastavalt EVS-EN 408:2010+A1:2012.

Kasutusklass vastavalt EVS-EN 1995-1-1:2005:

- hoone sees talad: KK 1

- vabal õhul (varikatused): KK 3

## 2.4 KIVIKONSTRUKTSIOONID

Kivikonstruktsioonide ehitamisel juhinduda Eesti standarditest EVS-EN 1996-1-1:2008, EVS-EN 1996- 2:2006+NA:2009 ja seal esitatud nõuetest ja tolerantsi väärtustest. Müürikivide tolerantsid peavad vastama standardile EVS-EN 771-3:2011+A1:2015. Müürikivide survetugevus vastavalt EVS-EN 772-1:2011+A1:2015. Müürimört peab vastama standardile EVS-EN 998-2:2016. Müüritise keskkonnaklassid: – Välis- ja siseseintel: MX1.

Nõuded kivikonstruktsioonidele vastavalt standardile EVS-EN 1996-2:2006+NA:2009 „Eurokoodeks 6: Kivikonstruktsioonide projekteerimine. Osa 2: Projekteerimise alused, materjalide valik ja tööde tegemine“.

Kivikonstruktsioonide keskkonnaklass vastavalt MX2 – niiske ja märg keskkond, MX1 – kuiv keskkond. Müüritise konstrueerimine vastavalt standardile EN 1996-2. Vuugiarmatuuri olemasolul vastavalt standardile EN-845-3. Õõnesbetoonplokk müüritiste ladumisel kasutatav põhimördi mark peab olema min M10.

TOLERANTSID:

Kivikonstruktsioonide ehitamise tolerantsid vastavalt EVS-EN 1996-2:2006: Tolerantsid vastavalt klassile 2:

- Vuugi ja müürikivirea kõrguse hälve keskjoonest  	 	 	±3 mm

- Puhasvuugi seostatud müüri vuukide hälve püstsirgest  	 	 	±8 mm

- Vuugi sügavus müüri pinnast  	 	 	 	 	 	±3 mm

- Rõhtvuugi paksus  	 	 	 	 	 	 	±3 mm

- Püstvuugi paksus  	 	 	 	 	 	 	±5 mm

MATERJALID:

- Nõuded müürikividele vastavalt standardile EVS-EN 771-5:2011+A1:2015 „Müürikivide spetsifikatsioon. Osa 5: Tehismüürikivid“;

- Betoonmüürikivid 	EVS-EN 	771-3:2011+A1:2015 	„Müürikivide 	spetsifikatsioon. 	Osa 	3:

Betoonmüürikivid (tiheda ja kergtäitematerjaliga)“;

- Mördid EVS-EN 998-2:2016 „Müürimörtide spetsifikatsioon. Osa 2: Müürimört“.

- Mördi keskkonnaklassid:

P – mört kasutamiseks tavalises keskkonnas;

M – keskmise mõjuga keskkonnas;

S – kasutamiseks karmi mõjuga keskkonnas.

## 2.5 PINNAASED JA VUNDAMENDID

Vastavalt EVS-EN 1997-1:2006 tegemist on 2. geoloogilise kategooria ehitisega. Tagasitäitmine tehakse 200 mm kihtidena  optimaalse niiskusega osakeste läbimõõdunõuete kohastest materjalidest. Tagasitäite paksus ja tihenduskordade arv valitakse selline, et saavutatakse soovitud tihedus:

Tihendamis- ja kandevõimed on järgmised kui joonistel ei ole näidatud teisiti:

- Vundamendi alus D>95%,E1>50MN/m2, E2/E1 2,2

- Põrandate alus D>90%,E1>40MN/m2, E2/E1 2,2

- Filterkiht D>90%,E2>50MN/m2, E2/E1 <2,2

- Jagav kiht D>92%,E1>87MN/m2, E2/E1 <2,2

- Kandev kiht D>92%,E1>122MN/m2, E2/E1 <2,2

Tihendamise käigus ei tohi rikkuda teiste kihtide kandevõimet. Vundamendi alla rajada paekivikillustikust min 100 mm paksune aluskiht fraktsioon 16/32 mm. Põrandate alused killustiku kihid näidatakse tööjoonistel. Tihendamine teha nõutud tiheduseni. Aluse pind tasandatakse selliselt, et pinnasele toetuva põranda alla ei jää vett koguvaid lohke. Geomeetrilised tolerantsid vastavalt standardi EVS-ENV 13670:2010 lisale F.

### SELETUSKIRJA KOOSTAJA