Staadium : põhiprojekt

Staadium põhiprojekt


KUJUNDUSPROJEKT

Laulasmaa,

Keila vald, Harjumaa

	
	


Tallinn, detsember 2011 

PROJEKTI KOOSSEIS


SELETUSKIRI

31.ÜLDOSA.


32. OBJEKTI KIRJELDUS.


43. PROJEKTLAHENDUS


43.1 Lahenduse kirjeldus.


43.2 Väikevormid


53.3 Katendid ja vertikaalplaneerimine.


63.4 Välisvalgustus


84. TÖÖDE MAHTUDE TABEL





LISA 

Eesti Energia Jaotusvõrgu OÜ Tallinn-Harju regioon tehnilised tingimused võrkude ümberehituseks Nr.194259


GRAAFILINE OSA 



1. Asukohaskeem 



M 1 : 5000



2. Välialade plaan



M 1 : 500



3. Vertikaalplaneerimine


M 1 : 500



4. Lõige: vabaõhuteater


M 1 : 20



5. Lõige: tugimüür



M 1 : 20



6. Lõige: puidust korvpalliplats ja




trepistiku fragment


M 1 : 20



Väikevormid ja betoonkivi



Paneelaed



Valgusarvutus



Välisvalgustuse skeem

SELETUSKIRI

1.ÜLDOSA.

Objekti asukoht: Laulasmaa, Keila vald, Harjumaa.

Projekteeritava krundi suurus: ca 0.7ha.

Projekteerimise aluseks on võetud tellija poolt koostatud lähteülesanne ja Eesti Energia Jaotusvõrgu OÜ poolt väljastatud tehnilise tingimused võrkude ümberehituseks nr.194259.

Projekteerimise aluseks on võetud poolt koostatud Laulasmaa, ning selle vee-ja kanalitorustike maa-ala topo-geodeetilised uurimistööd TT-1628T, 2005).

Käesoleva projekti koostamisest võtsid osa: arhitekt Lea Järve-Eronen, arhitekt Tiina Tuulik (Arhitektuuribüroo Järve&Tuulik OÜ), insener Ants Uus (Decoland OÜ) ja insener (eD Insenerid OÜ).

· Ehitusseadus ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded;

· Hoone ehitusprojekt;
· Maa RYL 2000 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid.
2. OBJEKTI KIRJELDUS.

Projekteeritav maa-ala paikneb looduslikul kallakul, mis on osaliselt kõrghaljastatud. Lastelaagri kahekordne puitviimistlusega hoone ja olemasolev varjualune paiknevad keset Kutimuti maaüksuse krunti. Hoonest idapoole jääb kõrghaljastusega nõlv, mis ei kuulu selle projekti töömahtu. Nõlva alumises osas varjualuse juures asuvad pingiread.

Peahoones põhjapool on puidust kuur, mis kuulub lammutamisele. Kuuri kõrval asfaltkattele on paigutatud korvpallistatiiv. Projekteeritava ala lääneküljel asuv muruala on kasutuses jalgpalliväljakuna.

Juurdepääsutee ja hoonete ümbrus on kaetud asfaltkandi ja betoonplaatidega.

Projekteeritavat ala läbivad põhja-lõuna suunaliselt sidekaablid ja hoonega paralleelselt 10kV elektri õhuliin. 

Maa-ala reljeef on tugeva langusega mere poole ehk lääne suunas. Maapinna absoluutkõrgused jäävad projekteeritaval alal vahemikku 12.95 ... 16.96.

3. PROJEKTLAHENDUS

Projekteeritav maa-ala jaguneb funktsionaalselt kaheks: 

 - hoonestus koos lähiümbrusega ja

 - muruala, mille lääneküljel paikneb kõrghaljastatud ala.

3.1 Lahenduse kirjeldus.

Laagrimaja põhjaküljele on kavandatud parkimine ja tänavakorvpalliplats. Olemasolev korvpallistatiiv säilitatakse, asfaltkatend korrastatakse (ülekate) ja värvitakse punaseks ning platsi tähistus joonistakse maha valge värviga. Platsi serva on kavandatud pingid publiku jaoks. Korvpalli saab mängida ka hämaral ajal, sinna on ette nähtud rajada selle tarbeks valgustus.

Kaks istepinki on projekteeritud parkla kõrvale puu varju, see on hea omaette olemise koht palaval suvepäeval.

Hoonest idapoole jääva nõlva lõpetus vormistatakse betoonist istemüüriga. Müürile on paigutatud puidust istmelauad. Idapoolse sissepääsu esisele alale kujundatakse lipuplats. Varjualusest idapoole jääval nõlval likvideeritakse olemasolevad istepingid ja asendatakse paekivist laotud Vabaõhuteatriga. Istumisastmed kaetakse pealt istumislaudadega. Istumisastme kõrgus on 30 cm + istumislaud (8,3cm), trepistiku astme kõrgus 15 cm. Nn Lava esine plats sillutatakse paekatendiga.

Lastelaagri hoone lääneküljele on projekteeritud kolm istepinki.

Projekteeritava ala lääneküljele on kavandatud kolm spordiväljakut. Keskel paikneb puitkattega korvpalliplats mõõtmetega 8x30m, mis on hämaral ajal valgustatud. Selle platsini viib hoones esiselt tasandilt trepistik. Nõlva saab kasutada istumiseks.

Korvpalliväljakust põhjapoole on kavandatud loodusliku murukattega jalgpalliplats mõõtudega 24x34 m. Jalgpalliplatsi ääres asuvad istumispalgid pealtvaatajate jaoks.

Korvpalliplatsist lõunapoole on kavandatud murukattega võrkpalliväljak mõõtudega 9x18 m.

3.2 Väikevormid.

maa-alale valitud väikevormid on enamus firma Tiptiptap OÜ toodete hulgast. 

1. Korvpallikonstruktsioon täiskasvanutele  

Täiskasvanutele mõeldud korvpallikonstruktsioon koosneb kandilisest mitmekihiliselt värvitud metalltorust, tsingitud metalsest korvpallilauast ja nailonvõrguga rõngast. 

2. Jalgpallivärav 2x3 m koos võrguga  

Jalgpallivärav koos võrguga on valmistatud kuumtsingitud metallkonstruktsioonist. Raamil on kinnitus võrgu kinnitamiseks. Värav kinnitatakse maasse maakinnituste abil betoneerimise teel.

3. Võrkpalli metallpostid hülsside ja võrguga  

Võrkpalliplatsi postide materjaliks on 70x70 terasprofiil. Pinnaviimistlus on pulbervärv või kuumtsink. Postid betoneeritakse maasse. 

4. Pargipink seljatoe ja betoonjalgadega nimega RAE. 

5. Palkpingid

Lihtsad poolikutest kooritud ümarpalgist pingid, pikkus ca 2,8...3m, kõrgus ca 40...42 cm.

Piirdeaed.

Võrkpalliplatsi lõunakülje paiknev olemasolev võrkaed asendatakse 4m kõrguse võrkpiirdega, et takistada palli sattumist naaberkinnistule.

3.3 Katendid ja vertikaalplaneerimine.

Kutimuti lastelaager asub maa-alal, mille absoluutkõrgused on 12.95 ... 16.96.

Maapinna planeerimistööd on ette nähtud projekteeritava ala lääneküljel, spordiväljakute alal. Rajatava korvpalliplatsi alt väljakaevatava pinnasega saab planeerida murukatenditega spordiväljakute alad. Parkimisalade alt eemaldatavat pinnast saab samuti kasutada täiteks oma kinnistul. Rajatiste ja ehitiste alt tuleb kasvupinnas eemaldada.

1. Olemasolev säilitatav asfaltkatend 

- A/B TAB 8   ülekate vastavalt proj. kõrgusmärgile

2. Betoonkivist katend (Kehra mosaiik)

- tasandusliiv H=30mm

- killustikalus fr 16/31 H=150mm või profileeriv killustik

Värvid : hall, kollane, must (laotakse segamini)

3. Murukivist katend

- tasandusliiv H=30mm

- killustikalus fr 16/31 H=150mm või profileeriv killustik

4. Vabakujulisest paekivist katend (k.a trepistikud)

- tasandusliiv H=30mm

- killustikalus fr 16/31 H=150mm või profileeriv killustik

5. Puidust korvpalliplats 

- puitkatend (vt. Lõige joonis 6)

- killustik platsi alla 

Puitkattega palliplats rajada sügavimmutatud puidust, kinnitused kruvidega. Kruvide jaoks puurida ca 2cm süvendid, mis hiljem sulgeda puitpunniga. Puitkate lihvida mehaaniliselt. Joonida ilmastikukindla värviga.

Enne platsi rajamist paigaldada sidekaablite kõrvale reservtorud. nendele kohtadele, mis jäävad platsi alla.

Platsi kalle 1%.
6. Murukattega palliplatsid (võrkpall, jalgpall)

- siirdmuru

- kasvumuld H=200mm

- liivalus H=150mm

Siirdemuru peab taluma suurt  koormust- sobilik on „pallimuru“

Platsi kalle 1,5%

7. Tugevdatud muru

- kasvumuld+muruseeme H=200mm

- killustikalus fr 16/31 H=150mm

- mineraalne täitepinnas

Tugevdatud muru on vaja rajada kandvale aluspõhjale, mis kannatab ajutist koormust sõiduauto parkimiseks

8. Muru rajamine kasvumulla lisamisega 10cm, muru parandused 

(v.a. tugevdatud muru ja palliplatsid)

Külvatav muru peab taluma suurt koormust- sobilik on „pallimuru“

3.4 Välisvalgustus

Projekt hõlmab Harjumaal, Keila vallas Laulasmaa külas asuva Kutimuti Lastelaagri elektripaigaldise projekteerimist.

Seletuskiri sisaldab järgmisi insenervõrkude osi: 

•
Käiguteede ning mänguplatside välisvalgustus

•
Perspektiivne õhuliini ümbertõstmine

Välisvalgustuse toitepunkt asub hoone olemasolevas peakeskuses, kuhu nähakse ette vajalik kaitse ning juhtimisaparatuur.

Tehnilised näitajad

•
Toitesüsteem



TN-S (L1; L2; L3; PE; N)

•
Toitepinge




3 x 230/400 V

•
Projekteeritud valgustuspunktide arv
17

•
Projekteeritava valgustuse võimsus
1,2 kW

Projekti põhinäitajad

Käiguteed



- 10 lx

Mänguplatsid 



- 20 lx

Valgustuse juhtimine ja toide

Välisvalgustuse liinide kaitseks näha olemasolevasse peakeskusesse ette kolm 6A automaatkaitset. Valgustuse juhtimiseks näha ette keskusesse programmkell ja fotorelee.

Korvpalliväljaku valgustusele näha ette käsitsi juhtimisvõimalus.

 Kaablitrassid

Projekteeritud välisvalgustuse toiteliinid on näidatud plaanil.

Välisvalgustuse liini kaabeldus välisvalgustuse postide vahel on projekteeritud  kaabliga MCMK. Kaablid paigaldatakse kogu pikkuses pinnasesse va. teedega  ristumisel kaitstakse kaabel PVC kaitsetoruga vastavalt tee koormusele. Kaitsetorude kogused arvestab töövõtja. Kaablid paigaldatakse sügavusele 0,7m. Ristumisel sõiduteega ja teiste maa-aluste rajatistega on minimaalne paigaldussügavus 1,0 m. Kaevetööd puudele lähemal kui 2m teha käsitsi, mitte vigastada puude juuri. Valgustuspostide sisene kaabeldus teha kaabliga PPJ 3G1,5.

Valgustusseadmed

Valgustite ning kaablite täpsed tüübid ning kogused on näidatud välisvalgustuse skeemil. Analoogtoodete kasutamisel  teha kontrollarvutused nii valgustugevusele kui ka toitekaablile. 

Valgustusmastid 

Valgustuspostidena kasutatakse tsingitud metallkoonusmaste kõrgusega 6m. Mastid on varustatud betoonjalaga ja sulavkaitsmetega.

Maandus- ja potentsiaaliühtlustussüsteem

Valgustite ja kõrvalised juhtivad osad on maandatud kaabli kaitsejuhi kaudu maandusega, milleks kasutatakse toitekaabli PE soont. Teatud distantsi tagant, mis on toodud plaanil, teostatakse kordusmaandus. Postide maandusena kasutatakse 2m pikkust vasetatud vertikaalelektroodi, mis ühendatakse vaskjuhtmega posti külge. Võib kasutada ka spetsiaalseid maandusseadmete komplekte.

Olemasolevate trasside ümbertõstmine

Hetkel asuvad kinnistul Eesti Energia õhuliinid mis on kavas ümberpaigutada (koostatakse eraldi projekt).

Välialade plaanil näidatud õhuliinid on kavas asendada kaabelliinidega. Ümberpaigutamise projekteerimise aluseks on Eesti Energia võrkude ümberehituse tehnilised tingimused nr. 194259 (Vt lisa 1). Käesoleva projektiga on näidatud kaabelliinide uus perspektiivne trass. 

4. TÖÖDE MAHTUDE TABEL

	Jrk. Nr.
	Nimetus
	Ühik
	Hulk

	
	KATENDID
	
	

	1.
	Ol. oleva asfaldi ülekate  
	m²
	1030

	
	- millest on punaseks värvitud korvpalliplats
	m²
	120

	2.
	Betoonkivist katend
	m²
	386

	
	- tasandusliiv H=30mm
	
	

	
	- killustikalus fr 16/31 H=150mm või profileeriv killustik
	
	

	3.
	Murukivist katend
	m²
	91

	
	- tasandusliiv H=30mm
	
	

	
	- killustikalus fr 16/31 H=150mm või profileeriv killustik
	
	

	4. 
	Vabakujulisest paekivist katend (k.a trepistikud)
	m²
	70

	
	- tasandusliiv H=30mm
	
	

	
	- killustikalus fr 16/31 H=150mm või profileeriv killustik
	
	

	5. 
	Puidust korvpalliplats 
	
	

	
	- puitkatend (vt. Lõige joonis 6)
	m²
	540

	
	- killustik platsi alla 
	m³
	100

	6.
	Äärekivid
	
	

	
	- äärekivi H=200mm
	m
	93

	
	- äärekivi H=300mm
	m
	58

	7. 
	Murukattega palliplatsid (võrkpall, jalgpall)
	m²
	1222

	
	- siirdmuru
	
	

	
	- kasvumuld H=200mm
	
	

	
	- liivalus H=150mm
	
	

	8.
	Tugevdatud muru
	m²
	145

	
	- kasvumuld+muruseeme H=200mm
	
	

	
	- killustikalus fr 16/31 H=150mm
	
	

	
	- mineraalne täitepinnas
	
	

	9.
	Muru rajamine kasvumulla lisamisega 10cm, muru parandused 

(v.a. tugevdatud muru ja palliplatsid)
	m²
	1635

	
	PIIRDED
	
	

	1.
	Vabakujulistest paekividest müüritis 

(kivid seotud tsementmördiga) H=300
	m
	5x6

	
	- killustikalus fr 16/31 min H=200mm või profileeriv killustik
	m²
	30

	2.
	Betoonist tugimüür H=300mm
	m
	35,3

	3.
	Immutatud puidust istmed müüridel (vt joonis 5, 6)
	m
	45

	4. 
	Võrgust paneelaed H=4m 
	m
	20

	
	SPORDIVAHENDID
	
	

	1.
	Korvpallikonstruktsioon täiskasvanutele  TipTipTap OÜ, 

Kood: KPK02, , www.tiptiptap.ee
	tk.
	2

	2.
	Jalgpallivärav 2x3m koos võrguga  

TipTipTap OÜ, Kood: JPV02, www.tiptiptap.ee
	tk.
	2

	3.
	Võrkpalli metallpostid hülsside ja võrguga  

TipTipTap OÜ, Kood: SS100, www.tiptiptap.ee
	Kompl.
	1


	
	VÄIKEVROMID
	
	

	1.
	Pargipink seljatoe ja betoonjalgadega RAE   TipTipTap OÜ, 

Kood: IPPB03, puitosad värvitud oranžiks 
	tk.
	7


Põhiseadmete loetelu

	Jrk. nr.
	Nimetus, tüüp, mark ja tehniline iseloomustus, valmistaja tehas
	Ühik
	Kogus
	Märkus

	

	VALGUSTID

	1
	Pos. V1, Välisvalgusti HELLUX 130, IP65, tänavavalgustus optika, valgusallikas: metallhaliidlamp, HIT 50W, 3000 K, 4150 lm                                                 
	tk.
	9
	 

	2
	Pos. V2, Välisvalgusti HELLUX 130, IP65, tänavavalgustus optika, valgusallikas: metallhaliidlamp, HIT 70W, 3000 K, 6300 lm                                                 
	tk.
	2
	 

	 3
	Pos. V3, Välisvalgusti HELLUX 130, IP65, tänavavalgustus optika, valgusallikas: metallhaliidlamp, HIT 100W, 3000 K, 9000 lm                                                 
	tk.
	6
	 

	MASTID

	4
	Tsingitud metallkoonusmast, kõrgus = 6m, betoonjalaga, sulavkaitsmega
	tk.
	17
	 

	5
	Maandusseade mastile
	kompl.
	7
	 

	MUUD SEADMED

	6
	B6 automaatkaitse olemasoleva peajaotuskesusesse PJK
	tk.
	3
	 

	MAGISTRAALKAABLID

	7
	Vaskkaabel MCMK 2x2,5/2,5
	m
	100
	 

	8
	Vaskkaabel MCMK 2x6/6
	m
	300
	 


Märkused:
1. Muud vajalikud seadmed ja materjalid arvestab töövõtja.

ARHITEKTUURIBÜROO

JÄRVE & TUULIK OÜ

PAGE  
9
ARHITEKTUURIBÜROO

JÄRVE & TUULIK OÜ


