## L-B
Jooniste nimekiri
Projekt nr.
Tellija:
Objekt: | Kortermaja tehnosüsteemid: küte osa
Aadress:
[Süsteemi nr.]-Joonise nr. | Joonise nimetus | Plot
443-00 | Keldri kütte plaan
443-01 | 1 korruse kütte plaan
443-02 | 2 korruse kütte plaan
443-03 | 3 korruse kütte plaan
443-04 | 4 korruse kütte plaan
452-00 | Keldri veevarustuse plaan
452-01 | 1 korruse veevarustuse plaan
452-02 | 2 korruse veevarustuse plaan
452-03 | 3 korruse veevarustuse plaan
452-04 | 4 korruse veevarustuse plaan
454-00 | Keldri kanalisatsiooni plaan
454-01 | 1 korruse kanalisatsiooni plaan
454-02 | 2 korruse kanalisatsiooni plaan
454-03 | 3 korruse kanalisatsiooni plaan
454-04 | 4 korruse kanalisatsiooni plaan

## L-A-443-1
L-A-443-1: | Küttesüsteemi spetsifikatsioon
Projekt nr.
Tellija:
Objekt: | Kortermaja tehnosüsteemid: küte osa
Aadress: | 0
Nimetus: | Suurus: | Tootja/Toode: | Toode: | tk. | L\[m] | Isolat.\seeria | s\[mm]
Pipe | 15 | Viega Prestabo |  |  | 573.7
Pipe | 15 | Viega Prestabo |  |  | 30.3 | 23 | 40
Pipe | 18 | Viega Prestabo |  |  | 173.6
Pipe | 18 | Viega Prestabo |  |  | 29.4 | 23 | 40
Pipe | 22 | Viega Prestabo |  |  | 20.3
Pipe | 22 | Viega Prestabo |  |  | 132.3 | 23 | 40
Pipe | 28 | Viega Prestabo |  |  | 34.5 | 23 | 40
Pipe | 35 | Viega Prestabo |  |  | 46.7 | 23 | 40
Pipe | 42 | Viega Prestabo |  |  | 8.0 | 23 | 40
Pipe | 54 | Viega Prestabo |  |  | 52.9 | 23 | 50
Pipe | 64 | Viega Prestabo |  |  | 15.1 | 23 | 50
Bend-45 | 15 | Viega Prestabo |  | 8 |  | 23 | 40
Bend-45 | 18 | Viega Prestabo |  | 11 |  | 23 | 40
Bend-45 | 22 | Viega Prestabo |  | 31 |  | 23 | 40
Bend-45 | 28 | Viega Prestabo |  | 2 |  | 23 | 40
Bend-45 | 35 | Viega Prestabo |  | 4 |  | 23 | 40
Bend-45 | 54 | Viega Prestabo |  | 2 |  | 23 | 50
Bend-45 | 64 | Viega Prestabo |  | 2 |  | 23 | 50
Bend-90 | 15 | Viega Prestabo |  | 17 |  | 23 | 40
Bend-90 | 18 | Viega Prestabo |  | 21 |  | 23 | 40
Bend-90 | 22 | Viega Prestabo |  | 42 |  | 23 | 40
Bend-90 | 28 | Viega Prestabo |  | 2 |  | 23 | 40
Bend-90 | 54 | Viega Prestabo |  | 2 |  | 23 | 50
Bend-90 | 64 | Viega Prestabo |  | 2 |  | 23 | 50
T-branch-90 | 15/15 | Viega Prestabo |  | 26
T-branch-90 | 22/22/15 | Viega Prestabo |  | 4 |  | 23 | 40
T-branch-90 | 22/22 | Viega Prestabo |  | 2 |  | 23 | 40
T-branch-90 | 28/28/18 | Viega Prestabo |  | 4 |  | 23 | 40
T-branch-90 | 28/28/22 | Viega Prestabo |  | 6 |  | 23 | 40
T-branch-90 | 35/35/15 | Viega Prestabo |  | 2 |  | 23 | 40
T-branch-90 | 35/35/18 | Viega Prestabo |  | 2 |  | 23 | 40
T-branch-90 | 35/35/22 | Viega Prestabo |  | 4 |  | 23 | 40
T-branch-90 | 35/35/28 | Viega Prestabo |  | 2 |  | 23 | 40
T-branch-90 | 42/42/22 | Viega Prestabo |  | 2 |  | 23 | 40
T-branch-90 | 54/54/15 | Viega Prestabo |  | 2 |  | 23 | 50
T-branch-90 | 54/54/18 | Viega Prestabo |  | 4 |  | 23 | 50
T-branch-90 | 54/54/22 | Viega Prestabo |  | 2 |  | 23 | 50
T-branch-90 | 54/54/35 | Viega Prestabo |  | 4 |  | 23 | 50
T-branch-90 | 54/54 | Viega Prestabo |  | 2 |  | 23 | 50
T-branch-90 | 54/54/64 | Viega Prestabo |  | 2 |  | 23 | 50
T-branch-90 | 64/64/22 | Viega Prestabo |  | 2 |  | 23 | 50
X-branch | 15/15 | Viega Prestabo |  | 48
X-branch | 15/15/18/18 | Viega Prestabo |  | 12
X-branch | 18/18/15/15 | Viega Prestabo |  | 51
X-branch | 22/22/15/15 | Viega Prestabo |  | 20
Õhutusklapp |  |  |  | 24
Heating radiator |  | C22 | C22-400-1000 | 28
Heating radiator |  | C22 | C22-400-1400 | 24
Heating radiator |  | C22 | C22-400-1600 | 18
Heating radiator |  | C22 | C22-500-1000 | 15
Heating radiator |  | C22 | C22-500-1100 | 8
Heating radiator |  | C22 | C22-500-1200 | 12
Heating radiator |  | C22 | C22-500-1400 | 23
Heating radiator |  | C22 | C22-500-1600 | 9
Heating radiator |  | C22 | C22-500-2000 | 12
Heating radiator |  | C33 | C33-400-1400 | 8
Heating radiator |  | C33 | C33-500-1400 | 4
Heating radiator |  | C33 | C33-500-1600 | 4
Zone valve | 15 | MBV-01 | STAD-15/14 | 9 |  | 23 | 40
Zone valve | 20 | MBV-01 | STAD-20 | 14 |  | 23 | 40
Radiator valve |  | M30 | Purmo M30 | 165
Stop valve | 15 | S-01 | TA 500-15 | 9 |  | 23 | 40
Stop valve | 20 | S-01 | TA 500-20 | 14 |  | 23 | 40
Stop valve | 50 | S-01 | TA 500-50 | 2 |  | 23 | 40

## L-A-443-2
L-A-443-2: | Küttesüsteemi seadmete andmed
Projekt nr.
Tellija:
Objekt: | Kortermaja tehnosüsteemid: küte osa
Aadress: | 0
Süsteem: | Süst. ID | Ruumi nr. | Seadme ID | Seadme kirjeldus | Tootja | Tootekood | Ühenduse mõõtmed (mm) | Võimsus (W) | Projekt. qv:(l/s) | Rõhukadu seadmes (Pa) | KV-arv | Ventiili seadearv | Märkus:
K2 | K2 | 1 korrus | Tuba | C33 | Purmo | C33-500-1400 | 1232 | - | 0.015 | 5260 | 3.00 | 0.23
K2 | K2 | 1 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1600 | 989 | - | 0.012 | 4958 | 2.00 | 0.19
K2 | K2 | 1 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-500-1200 | 808 | - | 0.010 | 4956 | 2.00 | 0.16
K2 | K2 | 1 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1000 | 667 | - | 0.008 | 4928 | 2.00 | 0.13
K2 | K2 | 1 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-500-1000 | 646 | - | 0.008 | 4927 | 2.00 | 0.13
K2 | K2 | 1 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1400 | 896 | - | 0.011 | 5014 | 2.00 | 0.17
K2 | K2 | 1 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1100 | 724 | - | 0.009 | 5020 | 2.00 | 0.14
K2 | K2 | 1 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1100 | 717 | - | 0.009 | 5071 | 2.00 | 0.14
K2 | K2 | 1 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1600 | 999 | - | 0.012 | 5065 | 2.00 | 0.19
K2 | K2 | 1 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1000 | 668 | - | 0.008 | 4779 | 2.00 | 0.13
K2 | K2 | 1 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-500-1000 | 632 | - | 0.008 | 4778 | 2.00 | 0.13
K2 | K2 | 1 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1400 | 900 | - | 0.011 | 4961 | 2.00 | 0.18
K2 | K2 | 1 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1100 | 707 | - | 0.009 | 4967 | 2.00 | 0.14
K2 | K2 | 1 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1100 | 721 | - | 0.009 | 5077 | 2.00 | 0.14
K2 | K2 | 1 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1600 | 997 | - | 0.012 | 5068 | 2.00 | 0.19
K2 | K2 | 1 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-500-1200 | 796 | - | 0.010 | 4453 | 2.00 | 0.16
K2 | K2 | 1 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-500-1200 | 802 | - | 0.010 | 4938 | 2.00 | 0.16
K2 | K2 | 1 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1000 | 663 | - | 0.008 | 4938 | 2.00 | 0.13
K2 | K2 | 1 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-500-1000 | 634 | - | 0.008 | 4953 | 2.00 | 0.12
K2 | K2 | 1 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1400 | 900 | - | 0.011 | 4951 | 2.00 | 0.18
K2 | K2 | 1 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1600 | 1000 | - | 0.012 | 6050 | 2.00 | 0.18
K2 | K2 | 1 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-500-1200 | 807 | - | 0.010 | 6051 | 2.00 | 0.14
K2 | K2 | 1 korrus | Tuba | C33 | Purmo | C33-500-1400 | 1233 | - | 0.015 | 5259 | 3.00 | 0.23
K2 | K2 | 1 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-500-1200 | 807 | - | 0.010 | 5071 | 2.00 | 0.16
K2 | K2 | 1 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1600 | 996 | - | 0.012 | 5070 | 2.00 | 0.19
K2 | K2 | 1 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1100 | 723 | - | 0.009 | 5031 | 2.00 | 0.14
K2 | K2 | 1 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1100 | 716 | - | 0.009 | 5031 | 2.00 | 0.14
K2 | K2 | 1 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1600 | 1002 | - | 0.012 | 5072 | 2.00 | 0.19
K2 | K2 | 1 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-500-1200 | 805 | - | 0.010 | 5075 | 2.00 | 0.16
K2 | K2 | 1 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-500-1200 | 806 | - | 0.010 | 5072 | 2.00 | 0.16
K2 | K2 | 1 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1600 | 999 | - | 0.012 | 5071 | 2.00 | 0.19
K2 | K2 | 1 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1100 | 712 | - | 0.009 | 5009 | 2.00 | 0.14
K2 | K2 | 1 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1100 | 712 | - | 0.009 | 5008 | 2.00 | 0.14
K2 | K2 | 1 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1600 | 1000 | - | 0.012 | 6595 | 2.00 | 0.17
K2 | K2 | 1 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-500-1200 | 804 | - | 0.010 | 6595 | 2.00 | 0.14
K2 | K2 | 1 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-500-1200 | 805 | - | 0.010 | 5070 | 2.00 | 0.16
K2 | K2 | 1 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1600 | 1001 | - | 0.012 | 5070 | 2.00 | 0.19
K2 | K2 | 1 korrus | Tuba | C33 | Purmo | C33-500-1400 | 1222 | - | 0.015 | 5237 | 3.00 | 0.23
K2 | K2 | 1 korrus | Tuba | C33 | Purmo | C33-500-1400 | 1222 | - | 0.015 | 5239 | 3.00 | 0.23
K2 | K2 | 2 korrus | Tuba | C33 | Purmo | C33-400-1400 | 1111 | - | 0.013 | 4986 | 2.00 | 0.22
K2 | K2 | 2 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1400 | 724 | - | 0.009 | 4542 | 2.00 | 0.15
K2 | K2 | 2 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-400-1000 | 606 | - | 0.007 | 4541 | 2.00 | 0.12
K2 | K2 | 2 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1000 | 589 | - | 0.007 | 4625 | 2.00 | 0.12
K2 | K2 | 2 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-400-1400 | 756 | - | 0.009 | 4622 | 2.00 | 0.15
K2 | K2 | 2 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1600 | 826 | - | 0.010 | 4561 | 2.00 | 0.17
K2 | K2 | 2 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1000 | 616 | - | 0.007 | 4566 | 2.00 | 0.13
K2 | K2 | 2 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1000 | 610 | - | 0.007 | 4602 | 2.00 | 0.12
K2 | K2 | 2 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1600 | 833 | - | 0.010 | 4598 | 2.00 | 0.17
K2 | K2 | 2 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1000 | 590 | - | 0.007 | 4530 | 2.00 | 0.12
K2 | K2 | 2 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-400-1000 | 591 | - | 0.007 | 4529 | 2.00 | 0.12
K2 | K2 | 2 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1400 | 736 | - | 0.009 | 4544 | 2.00 | 0.15
K2 | K2 | 2 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1000 | 602 | - | 0.007 | 4548 | 2.00 | 0.12
K2 | K2 | 2 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1000 | 613 | - | 0.007 | 4607 | 2.00 | 0.12
K2 | K2 | 2 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1600 | 833 | - | 0.010 | 4600 | 2.00 | 0.17
K2 | K2 | 2 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-400-1400 | 753 | - | 0.009 | 4182 | 2.00 | 0.16
K2 | K2 | 2 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-400-1400 | 758 | - | 0.009 | 4635 | 2.00 | 0.15
K2 | K2 | 2 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1000 | 586 | - | 0.007 | 4635 | 2.00 | 0.12
K2 | K2 | 2 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-400-1000 | 593 | - | 0.007 | 4536 | 2.00 | 0.12
K2 | K2 | 2 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1400 | 736 | - | 0.009 | 4536 | 2.00 | 0.15
K2 | K2 | 2 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1600 | 836 | - | 0.010 | 5549 | 2.00 | 0.15
K2 | K2 | 2 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-400-1400 | 763 | - | 0.009 | 5548 | 2.00 | 0.14
K2 | K2 | 2 korrus | Tuba | C33 | Purmo | C33-400-1400 | 1112 | - | 0.013 | 4986 | 2.00 | 0.22
K2 | K2 | 2 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-400-1400 | 763 | - | 0.009 | 4571 | 2.00 | 0.16
K2 | K2 | 2 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1600 | 832 | - | 0.010 | 4570 | 2.00 | 0.17
K2 | K2 | 2 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1000 | 615 | - | 0.007 | 4723 | 2.00 | 0.12
K2 | K2 | 2 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1000 | 610 | - | 0.007 | 4723 | 2.00 | 0.12
K2 | K2 | 2 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1600 | 827 | - | 0.010 | 4575 | 2.00 | 0.17
K2 | K2 | 2 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-400-1400 | 761 | - | 0.009 | 4576 | 2.00 | 0.16
K2 | K2 | 2 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-400-1400 | 762 | - | 0.009 | 4570 | 2.00 | 0.16
K2 | K2 | 2 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1600 | 837 | - | 0.010 | 4568 | 2.00 | 0.17
K2 | K2 | 2 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1000 | 606 | - | 0.007 | 4707 | 2.00 | 0.12
K2 | K2 | 2 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1000 | 606 | - | 0.007 | 4707 | 2.00 | 0.12
K2 | K2 | 2 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1600 | 835 | - | 0.010 | 6095 | 2.00 | 0.15
K2 | K2 | 2 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-400-1400 | 761 | - | 0.009 | 6094 | 2.00 | 0.13
K2 | K2 | 2 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-400-1400 | 761 | - | 0.009 | 4569 | 2.00 | 0.16
K2 | K2 | 2 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1600 | 836 | - | 0.010 | 4570 | 2.00 | 0.17
K2 | K2 | 2 korrus | Tuba | C33 | Purmo | C33-400-1400 | 1104 | - | 0.013 | 4969 | 2.00 | 0.22
K2 | K2 | 2 korrus | Tuba | C33 | Purmo | C33-400-1400 | 1103 | - | 0.013 | 4969 | 2.00 | 0.22
K2 | K2 | 2 korrus | Trepp | C22 | Purmo | C22-500-1000 | 700 | - | 0.008 | 4131 | 2.00 | 0.15
K2 | K2 | 2 korrus | Trepp | C22 | Purmo | C22-500-1000 | 700 | - | 0.008 | 4131 | 2.00 | 0.15
K2 | K2 | 2 korrus | Trepp | C22 | Purmo | C22-500-1000 | 700 | - | 0.008 | 4131 | 2.00 | 0.15
K2 | K2 | 3 korrus | Tuba | C33 | Purmo | C33-400-1400 | 1111 | - | 0.013 | 4513 | 2.00 | 0.23
K2 | K2 | 3 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1400 | 724 | - | 0.009 | 4317 | 2.00 | 0.15
K2 | K2 | 3 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-400-1000 | 606 | - | 0.007 | 4316 | 2.00 | 0.13
K2 | K2 | 3 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1000 | 589 | - | 0.007 | 4161 | 2.00 | 0.13
K2 | K2 | 3 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-400-1400 | 756 | - | 0.009 | 4159 | 2.00 | 0.16
K2 | K2 | 3 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1600 | 826 | - | 0.010 | 4324 | 2.00 | 0.17
K2 | K2 | 3 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1000 | 616 | - | 0.007 | 4329 | 2.00 | 0.13
K2 | K2 | 3 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1000 | 610 | - | 0.007 | 4354 | 2.00 | 0.13
K2 | K2 | 3 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1600 | 833 | - | 0.010 | 4350 | 2.00 | 0.17
K2 | K2 | 3 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1000 | 590 | - | 0.007 | 4142 | 2.00 | 0.13
K2 | K2 | 3 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-400-1000 | 591 | - | 0.007 | 4140 | 2.00 | 0.13
K2 | K2 | 3 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1400 | 736 | - | 0.009 | 4319 | 2.00 | 0.15
K2 | K2 | 3 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1000 | 602 | - | 0.007 | 4323 | 2.00 | 0.13
K2 | K2 | 3 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1000 | 613 | - | 0.007 | 4359 | 2.00 | 0.13
K2 | K2 | 3 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1600 | 833 | - | 0.010 | 4352 | 2.00 | 0.17
K2 | K2 | 3 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-400-1400 | 753 | - | 0.009 | 4035 | 2.00 | 0.16
K2 | K2 | 3 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-400-1400 | 758 | - | 0.009 | 4165 | 2.00 | 0.16
K2 | K2 | 3 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1000 | 586 | - | 0.007 | 4165 | 2.00 | 0.13
K2 | K2 | 3 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-400-1000 | 593 | - | 0.007 | 4313 | 2.00 | 0.12
K2 | K2 | 3 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1400 | 736 | - | 0.009 | 4313 | 2.00 | 0.15
K2 | K2 | 3 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1600 | 836 | - | 0.010 | 5297 | 2.00 | 0.16
K2 | K2 | 3 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-400-1400 | 763 | - | 0.009 | 5296 | 2.00 | 0.14
K2 | K2 | 3 korrus | Tuba | C33 | Purmo | C33-400-1400 | 1112 | - | 0.013 | 4513 | 2.00 | 0.23
K2 | K2 | 3 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-400-1400 | 763 | - | 0.009 | 4320 | 2.00 | 0.16
K2 | K2 | 3 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1600 | 832 | - | 0.010 | 4319 | 2.00 | 0.17
K2 | K2 | 3 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1000 | 615 | - | 0.007 | 4213 | 2.00 | 0.13
K2 | K2 | 3 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1000 | 610 | - | 0.007 | 4214 | 2.00 | 0.13
K2 | K2 | 3 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1600 | 827 | - | 0.010 | 4323 | 2.00 | 0.17
K2 | K2 | 3 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-400-1400 | 761 | - | 0.009 | 4324 | 2.00 | 0.16
K2 | K2 | 3 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-400-1400 | 762 | - | 0.009 | 4318 | 2.00 | 0.16
K2 | K2 | 3 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1600 | 837 | - | 0.010 | 4316 | 2.00 | 0.18
K2 | K2 | 3 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1000 | 606 | - | 0.007 | 4208 | 2.00 | 0.13
K2 | K2 | 3 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1000 | 606 | - | 0.007 | 4208 | 2.00 | 0.13
K2 | K2 | 3 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1600 | 835 | - | 0.010 | 5844 | 2.00 | 0.15
K2 | K2 | 3 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-400-1400 | 761 | - | 0.009 | 5842 | 2.00 | 0.14
K2 | K2 | 3 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-400-1400 | 761 | - | 0.009 | 4317 | 2.00 | 0.16
K2 | K2 | 3 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-400-1600 | 836 | - | 0.010 | 4318 | 2.00 | 0.18
K2 | K2 | 3 korrus | Tuba | C33 | Purmo | C33-400-1400 | 1104 | - | 0.013 | 4503 | 2.00 | 0.23
K2 | K2 | 3 korrus | Tuba | C33 | Purmo | C33-400-1400 | 1103 | - | 0.013 | 4504 | 2.00 | 0.23
K2 | K2 | 3 korrus | Trepp | C22 | Purmo | C22-500-1000 | 700 | - | 0.008 | 4024 | 2.00 | 0.15
K2 | K2 | 3 korrus | Trepp | C22 | Purmo | C22-500-1000 | 700 | - | 0.008 | 4024 | 2.00 | 0.15
K2 | K2 | 3 korrus | Trepp | C22 | Purmo | C22-500-1000 | 700 | - | 0.008 | 4024 | 2.00 | 0.15
K2 | K2 | 4 korrus | Tuba | C33 | Purmo | C33-500-1600 | 1594 | - | 0.019 | 4000 | 3.00 | 0.35
K2 | K2 | 4 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-2000 | 1472 | - | 0.018 | 4000 | 3.00 | 0.32
K2 | K2 | 4 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-500-1400 | 948 | - | 0.011 | 4015 | 2.00 | 0.21
K2 | K2 | 4 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1400 | 1024 | - | 0.012 | 4000 | 2.00 | 0.22
K2 | K2 | 4 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-500-1200 | 776 | - | 0.009 | 4000 | 2.00 | 0.17
K2 | K2 | 4 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-2000 | 1388 | - | 0.017 | 4000 | 3.00 | 0.30
K2 | K2 | 4 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1400 | 1048 | - | 0.013 | 4025 | 2.00 | 0.23
K2 | K2 | 4 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1400 | 1038 | - | 0.013 | 4030 | 2.00 | 0.23
K2 | K2 | 4 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-2000 | 1494 | - | 0.018 | 4000 | 3.00 | 0.33
K2 | K2 | 4 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1200 | 901 | - | 0.011 | 4000 | 2.00 | 0.20
K2 | K2 | 4 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-500-1200 | 755 | - | 0.009 | 4001 | 2.00 | 0.16
K2 | K2 | 4 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-2000 | 1390 | - | 0.017 | 4000 | 3.00 | 0.30
K2 | K2 | 4 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1400 | 1020 | - | 0.012 | 4024 | 2.00 | 0.22
K2 | K2 | 4 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1400 | 1044 | - | 0.013 | 4035 | 2.00 | 0.23
K2 | K2 | 4 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-2000 | 1488 | - | 0.018 | 4000 | 3.00 | 0.32
K2 | K2 | 4 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-500-1400 | 926 | - | 0.011 | 4000 | 2.00 | 0.20
K2 | K2 | 4 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-500-1400 | 935 | - | 0.011 | 4000 | 2.00 | 0.20
K2 | K2 | 4 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1400 | 891 | - | 0.011 | 4001 | 2.00 | 0.19
K2 | K2 | 4 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-500-1400 | 913 | - | 0.011 | 4015 | 2.00 | 0.20
K2 | K2 | 4 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-2000 | 1492 | - | 0.018 | 4000 | 3.00 | 0.33
K2 | K2 | 4 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-2000 | 1492 | - | 0.018 | 4979 | 3.00 | 0.29
K2 | K2 | 4 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-500-1400 | 939 | - | 0.011 | 4995 | 2.00 | 0.18
K2 | K2 | 4 korrus | Tuba | C33 | Purmo | C33-500-1600 | 1595 | - | 0.019 | 4001 | 3.00 | 0.35
K2 | K2 | 4 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-500-1400 | 938 | - | 0.011 | 4020 | 2.00 | 0.20
K2 | K2 | 4 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-2000 | 1488 | - | 0.018 | 4000 | 3.00 | 0.32
K2 | K2 | 4 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1400 | 1047 | - | 0.013 | 4000 | 2.00 | 0.23
K2 | K2 | 4 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1400 | 1036 | - | 0.013 | 4001 | 2.00 | 0.23
K2 | K2 | 4 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-2000 | 1498 | - | 0.018 | 4000 | 3.00 | 0.33
K2 | K2 | 4 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-500-1400 | 937 | - | 0.011 | 4022 | 2.00 | 0.20
K2 | K2 | 4 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-500-2000 | 1492 | - | 0.018 | 4000 | 3.00 | 0.33
K2 | K2 | 4 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1400 | 939 | - | 0.011 | 4015 | 2.00 | 0.20
K2 | K2 | 4 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1400 | 1027 | - | 0.012 | 4001 | 2.00 | 0.22
K2 | K2 | 4 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-1400 | 1027 | - | 0.012 | 4000 | 2.00 | 0.22
K2 | K2 | 4 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-2000 | 1494 | - | 0.018 | 5526 | 3.00 | 0.28
K2 | K2 | 4 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-500-1400 | 933 | - | 0.011 | 5542 | 2.00 | 0.17
K2 | K2 | 4 korrus | Köök | C22 | Purmo | C22-500-1400 | 937 | - | 0.011 | 4016 | 2.00 | 0.20
K2 | K2 | 4 korrus | Tuba | C22 | Purmo | C22-500-2000 | 1494 | - | 0.018 | 4000 | 3.00 | 0.33
K2 | K2 | 4 korrus | Tuba | C33 | Purmo | C33-500-1600 | 1577 | - | 0.019 | 4000 | 3.00 | 0.34
K2 | K2 | 4 korrus | Tuba | C33 | Purmo | C33-500-1600 | 1577 | - | 0.019 | 4001 | 3.00 | 0.34
K2 | K2 | 4 korrus | Trepp | C22 | Purmo | C22-500-1000 | 700 | - | 0.008 | 4000 | 2.00 | 0.15
K2 | K2 | 4 korrus | Trepp | C22 | Purmo | C22-500-1000 | 700 | - | 0.008 | 4000 | 2.00 | 0.15
K2 | K2 | 4 korrus | Trepp | C22 | Purmo | C22-500-1000 | 700 | - | 0.008 | 4000 | 2.00 | 0.15

## L-A-452-1
L-A-443-1: | Veevarustuse spetsifikatsioon
Projekt nr.
Tellija:
Objekt: | Kortermaja tehnosüsteemid: küte osa
Aadress: | 0
Nimetus: | Suurus: | Tootja/Toode: | Toode: | tk. | L\[m] | Isolat.\seeria | s\[mm]
Pipe | 15 | Viega Sanpress INOX |  |  | 47.9 | 21 | 20
Pipe | 18 | Viega Sanpress INOX |  |  | 33.3 | 21 | 20
Pipe | 22 | Viega Sanpress INOX |  |  | 82.7 | 21 | 20
Pipe | 28 | Viega Sanpress INOX |  |  | 6.0 | 21 | 20
Pipe | 35 | Viega Sanpress INOX |  |  | 21.7 | 21 | 20
Pipe | 42 | Viega Sanpress INOX |  |  | 18.7 | 21 | 20
Pipe | 54 | Viega Sanpress INOX |  |  | 7.4 | 21 | 30
Bend-45 | 22 | Viega Sanpress INOX |  | 8 |  | 21 | 20
Bend-45 | 28 | Viega Sanpress INOX |  | 4 |  | 21 | 20
Bend-90 | 15 | Viega Sanpress INOX |  | 12 |  | 21 | 20
Bend-90 | 22 | Viega Sanpress INOX |  | 18 |  | 21 | 20
Bend-90 | 35 | Viega Sanpress INOX |  | 2 |  | 21 | 20
T-branch-90 | 18/18/15 | Viega Sanpress INOX |  | 12 |  | 21 | 20
T-branch-90 | 22/22/15 | Viega Sanpress INOX |  | 24 |  | 21 | 20
T-branch-90 | 22/22 | Viega Sanpress INOX |  | 1 |  | 21 | 20
T-branch-90 | 28/28/22 | Viega Sanpress INOX |  | 6 |  | 21 | 20
T-branch-90 | 35/35/22 | Viega Sanpress INOX |  | 1 |  | 21 | 20
T-branch-90 | 35/35/28 | Viega Sanpress INOX |  | 1 |  | 21 | 20
T-branch-90 | 42/42/28 | Viega Sanpress INOX |  | 2 |  | 21 | 20
T-branch-90 | 54/54/28 | Viega Sanpress INOX |  | 1 |  | 21 | 30
Plug | 15 | Viega Sanpress INOX |  | 1 |  | 21 | 20
Stop valve | 20 | S-01 | TA 500-20 | 12 |  | 21 | 20
Stop valve | 50 | S-01 | TA 500-50 | 1 |  | 21 | 20

## L-A-454-1
L-A-443-1: | Kanalisatsiooni spetsifikatsioon
Projekt nr.
Tellija:
Objekt: | Kortermaja tehnosüsteemid: küte osa
Aadress: | 0
Nimetus: | Suurus: | Tootja/Toode: | Toode: | tk. | L\[m] | Isolat.\seeria | s\[mm]
Sewage pipe | 32 | PP |  |  | 48.5
Sewage pipe | 50 | PP |  |  | 206.2
Sewage pipe | 110 | PP |  |  | 188.0
Sewage pipe | 160 | PP |  |  | 64.8
Sewage pipe | 1000 | PP |  |  | 4.5
Bend-15 | 50 | PP |  | 48
Bend-45 | 32 | PP |  | 240
Bend-45 | 50 | PP |  | 432
Bend-45 | 110 | PP |  | 84
Bend-45 | 160 | PP |  | 6
T-branch-45 | 50/50/32 | PP |  | 48
T-branch-45 | 50/50 | PP |  | 96
Sewer component | 110 | RR | 170466 | 48
Sewer component | 160 | TK | HL715.2 | 6

## L-A-452-3 (hidden)
L-A-452-3: | Uponor majandus-joogivee süsteemi spetsifikatsioon
Projekt nr. | 0
Tellija: | 0
Objekt: | Kortermaja tehnosüsteemid: küte osa
Aadress: | 0
Korrus: | Nimetus: | Kood: | Kogus: | Ühik: | Märkus: