Leht: 2 Lehti: 2

                                                                       Töö nr. 120001


	
	NÕRKVOOL
	
	
	
	Märkus

	
	
	
	
	
	

	
	1.1  Üldine
	
	
	
	

	1.
	Korteri nõrkvoolu seadmed paigutada korteri tugevvoolu kilpi nende jaoks eraldatud sektsiooni.

Arvestada varuga ka ruuterile.
	
	
	
	Tugevvoolu töövõtt

	
	
	
	
	
	

	
	1.2  Tulekahjusignalisatsioon
	
	
	
	

	1.
	ATS keskseade 4 tsoonile, mitte adresseeritav, varustatud akuseadmega (72 h ootereziimis ja 0,5 h häireolukorras)
	Nt. Mavigard
	kpl.
	1
	

	2.
	Konvensionaalne optiline suitsuandur
	
	tk.
	10
	

	3.
	Konvensionaalne DM temperatuuriandur
	
	tk.
	8
	

	4.
	Konvensionaalne käsiteadusti
	
	tk.
	4
	

	5.
	Välisireen
	
	tk.
	1
	

	6.
	Häirekell
	
	tk.
	4
	

	7.
	Autonoomne suitsuandur, koos sisseehitatud aku ja alarmseadmega
	
	tk.
	5
	

	8.
	Tulekahjusignalisatsiooni kaabel, varjestatud
	Nt. KLMA           2x0,8+0,8
	m.
	
	Pikkus täpsustatakse tööde käigus

	9.
	Tulekindel kaabel 2x1,0
	Pirelli FP 200 Gold 2x1,0
	m.
	
	Pikkus täpsustatakse tööde käigus

	
	
	
	
	
	

	
	1.3  Telefoni- ja andmesidevõrk
	
	
	
	

	1.
	Seinakapp (600x450 12U)
	
	tk.
	1
	

	2.
	19’’ Otsastuspaneel 24xRJ45 Cat5. UTP 1U
	
	tk.
	1
	

	3.
	19’’ pistikupesade paneel, 6 pesa.
	
	tk.
	1
	

	4.
	19’’ kaablisuunaja 1U
	
	tk.
	2
	

	5.
	Paneel 4xRJ45 cat.6 UTP, nõrkvoolukilpi
	
	tk.
	1
	

	6.
	Paneel 8xRJ45 cat.6 UTP, nõrkvoolukilpi
	
	tk.
	4
	

	7.
	Pindkarp 1xRJ45 cat.6 UTP, nõrkvoolukilpi
	
	tk.
	5
	

	8.
	2xRJ45 cat.6 süvistatav andmeside pistikupesa 
	Sari vastavalt tugevvoolule
	tk.
	17
	

	9.
	Andmeside sisepaigalduskaabel 4x2x0,5
	U/UTP 4x2x0,5
	m.
	
	Pikkus täpsustatakse tööde käigus

	
	
	
	
	
	

	
	1.4  Televisioonivõrk
	
	
	
	

	1. 
	TV jaotus ja võimendi, komplekteerida vastavalt vajadusele
	
	kpl.
	1
	Teenuse pakkuja hange

	2. 
	Lõppev jagur 2-ks, 5…862 MHz, -3,8 db 862 MHz-il
	Korter 1
	tk.
	1
	

	3. 
	Lõppev jagur 3-ks, 5…862 MHz, -6,1 db 862 MHz-il
	Korter 2, 3, 4, 5
	tk.
	4
	

	4. 
	Süvistatav televisiooni TV/R lõpupesa
	
	tk.
	14
	

	5. 
	Televisioonivõrgu sisepaigalduskaabel, min. 1,0 mm
	TELLU 13
	m
	
	Pikkus täpsustatakse tööde käigus

	
	
	
	
	
	

	
	1.5  Fonolukusüsteem
	
	
	
	

	1. 
	Toiteblokk-kommutaator
	
	kpl.
	1
	(Vizit)

	2. 
	Videofonotelefoni kutsepaneel
	
	tk.
	2
	(Vizit)

	3. 
	Korteri videofonotelefon
	
	tk.
	5
	(Vizit)

	4. 
	Ukse elektriline vastuaud, 12 V
	
	tk.
	2
	Ukse töövõtt

	5.
	Videokaabel RG59
	RG59
	m.
	
	Pikkus täpsustatakse tööde käigus

	6.
	Kaabel 2x2x0,8
	KLMA
	m.
	
	Pikkus täpsustatakse tööde käigus

	7.
	Andmesidekaabel 4x2x0,5
	Cat5
	m.
	
	Pikkus täpsustatakse tööde käigus

	8.
	Uksekella nupp, 12 V, ühendatakse korteris asuva uksetelefoniga
	
	tk.
	5
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


MÄRKUSED:

1. Kaablite kogused on orienteeruvad ja enne tellimist täiendavalt täpsustada.

2. Installatsiooniks kasutatavate PVC torude kogus määratakse reaalsete kaabliteede kulgemise järgi.

CONTRACT Security OÜ, Jaama 76-C7, 10515 Tartu

info@c-security.ee www.c-security.ee
                                                                          MTR. Reg.nr: EEH005910, FEH000381, TEL001809

Politseiameti luba: nr. 1165


