	1.1 Hoone energiatarbimise säästupaketid I PAKETT 

	Rekonst-rueeritav hooneosa 
	Parendusmeetmed 
	Meetme maksumus EUR 
	Energia-sääst MWh/a 
	Säästu väärtus EUR/a 
	Liht-tasuvus-aeg, a 
	Sääst % 

	95 

	Aknad 
	Vahetatakse välja senivahetamata puitaknad energiasäästlike akende vastu, mille avatäite kompleksne soojusjuhtivus paigaldatuna on U-arv mitte üle 1,10 W/(m2K) 
	5 200 

	Trepikoja rõduuksed 
	Vahetatakse välja senivahetamata rõduuksed energiasäästlike uste vastu, mille avatäite kompleksne soojusjuhtivus paigaldatuna on U-arv mitte üle 1,10 W/(m2K) 
	6 900 

	Pööningupõrand 
	Soojustada täiendavalt; saavutades konstruktsiooni U-arvu mitte üle 0,15 W/(m2K) - (näit. 30 cm lisasoojustust+käiguteede rajamine) 
	4 900 

	Katusekate 
	Vahetada katusekate vältimaks veelekkeid ja pööningusoojustuse märgumist 
	57 500 

	Välisseinad 
	Hoone seintele paigalda-takse lisasoojustus; saavutades seina U-arvu mitte üle 0,27 W/(m2K) - (näit. 10 cm kiht villa, viimistletakse õhe-krohviga või fassaadi-plaadiga; +arhitektuursete elementide taastamine) 
	60 800 

	Küttesüsteem 
	Küttesüsteemi rekonstrueerimine 2-toru süsteemiks ruumikohase reguleerimisega; termostaatventiilidega 
	22 500 

	Ventilatsioon 
	Paigaldada värskeõhuklapid elu- ja magamistoa välisseintesse 
	5 200 
	-27 

	KOKKU: 
	163 000 


