	

	metromap

	

	

	KUUSALU VALD

	VALKLA KÜLA

	

	

	PÕHIPROJEKT

	

	Töö nr. PP-3-KU

	

	

	

	TELLIJA:  


	

	

	

	TALLINN

	25.04.2012

	


SISUKORD

   I. SELETUSKIRI

     II. TEHNILISED NÄITAJAD

     III. GRAAFILINE OSA:
1  –  1. KORRUSE PLAAN



M 1:100

2  –  2. KORRUSE PLAAN



M 1:100

3  –  EESTVAADE




M 1:100
4  –  TAGANTVAADE



M 1:100
5  –  LÕIGE A-A




M 1:100
6  – VÄLISSEIN VS-01  

                      
M 1:10

7  – KATUSLAGI KL-01  

                      
M 1:10

8  – VAHELAGI VL-01  

                      
M 1:10

SELETUSKIRI

Käesolev projektdokumentatsioon Harjumaal Kuusalu vallas rekonstrueeritava korterelamu kohta on koostatud korteriühistu tellimusel. Käesoleva hoone projekti arhitektuurilis-mahulise, plaanilise ning konstruktiivse lahenduse väljatöötamisel on lähtutud tellija soovidest ja ettepanekutest. Ehitusprojekt on koostatud vastavalt Majanduse ja Kommunikatsiooniministri  17.09.2010 määrus nr. 67 ,,Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“ ja Standardiga EVS 811:2006 ,,Hoone ehitusprojekt“ ning Ehitusseaduse §3-s sätestatud nõuetele.
Projekteerimise alusmaterjalid

1. Projekteerimistingimused nr. 7-3/793-1, Kuusalu vallavalitsuse korraldus 155, 08.03.2012
2. Eesti Vabariigi Ehitusseadus

3. Ehitise tuleohutus - Eesti projekteerimisnormid Eesti Vabariigi Valitsuse Määrus 315

4. Vastavate materjalide ja seadmete paigalduseeskirjad ja juhised

Käesoleva projektiga planeeritakse 2-korruselise hoone fassaadide renoveerimist.

Olemasolev TEP-plaat koos krohivga eemaldatakse täielikult, samuti palkseinu kattev tõrvapapp. Teostada palkide vahede täiendav tihendamine linatakuga.

TEP-plaat asendatakse kivivillaga, millele paigaldatakse tuuletõkkeplaat. Hoone kõik fassaadid kaetakse profileeritud laudisega.

Olemasoleva välisviimistluse asendamine vähendab oluliselt hoone energiakulu.

Välisseina konstruktsioon peab vastama klassile B-s1, d0 ja soojustus ning muu täitematerjal vähemalt klassile A2-s1, d0 nõuetele (Vabariigi Valitsuse määrus nr. 315, 27.10.2004a.)

Seoses hoone soojustamisega ja voodrilaua paigaldamisega hoone ehitusalune pind ei muutu. Renoveerimise käigus tekkivad ehitusjäätmed sorteeritakse objektil ja utiliseeritakse vastavat tegevusluba omavas ettevõttes. Lammutustööde käigus tekkinud jäätmed peavad olemas likvideeritud ning utiliseeritud vastavalt Kuusalu valla jäätmehoolduse eeskirjale.
Lammutustööd teostada kooskõlastatult hoone valdajaga ja vastavalt kehtivatele ohutustehnika nõuetele (EV Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, vt RT I 2004, 89, 612)

ARHITEKT: LENNART KORJUS

OÜ METROMAP

TEHNILISED NÄITAJAD

	Hoone aadress
	Valkla küla, Kuusalu vald, harjumaa

	Ehitusaasta
	~1935

	Hoone funktsioon
	Muu 3 või enam korteriga elamu

	EHR kood
	116040575

	Ehitisealune pind  m2
	220

	Minimaalne korruste arv
	2

	Maksimaalne korruste arv
	2

	Suletud netopind m2
	343,3

	Korterelamu korterite arv
	8

	Eluruumide pindala (eluruumide korral), m2
	320,0

	Korterelamu korral mitteeluruumide arv
	-

	Korterelamu korral mitteeluruumide pind, m2
	-

	Köetav pind, m2 
	284,2 

	s.h. eluruumide köetav pind, m2
	284,2 

	Hoone maht (maapealne + maa-alune), m3
	1736,0

	Kelder: jah/ei
	jah

	Köetavad ruumid pööningul: jah/ei
	ei


I. GRAAFILINE OSA

