LÄHTEÜLESANNE

Korterelamu õue-ala parkla maa-ala projekteerimine ning jäätmekonteinerite varjualuse prügimaja projekteerimine

- Projekteerimise eesmärk:

Kavandada korterelamu teenindamiseks funktsionaalne, ohutu ja nõuetele vastav parkla ning õueala planeerimine ehitusprojekt koos vajalike juurdepääsuteede, tehnovõrkude, sademevee lahenduste ja liikluskorralduse ning jäätmemahutite prügimaja hoonega.

- Õiguslikud alused

Projekteerimisel tuleb lähtuda kehtivatest õigusaktidest ja normidest, sh:

- planeerimisseadus (PlanS) – planeeringute koostamise ja elluviimise põhimõtted

- ehitusseadustik (EhS) – ehitamise üldnõuded ja ohutus

- liiklusseadus – liiklusohutuse ja liikluskorralduse nõuded

- teede projekteerimise normid ja nõuded – parkla ja juurdepääsuteede tehnilised parameetrid

- transpordiameti „Teede projekteerimise juhend“ – parkimisalade teenindustaseme ja lahenduste juhised

- juhend Teede projekteerimine kohta EVS ja EPN standardid, sh: EPN 17 „Linnatänavad“ – parkimiskohtade mõõdud ja paigutus

- kohaliku omavalitsuse üldplaneering, detailplaneering ja ehitusmäärus

3. Planeeringulised lähteandmed

Parkla rajatakse kortermaja õuealale ning peab olema kooskõlas kehtiva planeeringuga.

Parkla ei tohi takistada:

- päästetehnika juurdepääsu,

- jäätmeveoki ja kaubasõidukite liikumist,

- jalakäijate ja kergliiklejate ohutut liikumist,

Arvestada tuleb olemasolevate:

- hoonete tehnovõrkude,

- haljastuse ja servituutidega.

4. Funktsionaalsed nõuded parklale ja jäätmehoonele

Parkimiskohtade arv määrata vastavalt:

- kohaliku omavalitsuse parkimisnormatiivile , korterite arvule ja kasutusotstarbele.

Sõiduauto parkimiskoha mõõdud:

- vastavalt EPN 17 tee projekteerimise normid ja nõuded vastavalt seadusele ja standarditele

- Jäätmehoone prügimaja peab võimaldama paigutada sinna nõuetekohased plastist jäätmete konteinerid kogutavate jäätmeliikide kaupa piisavas mahus vastavalt tellija poolt etteantud konteinerite suurusele kui mahtudele

Liikluskorraldus

- tagada ohutud manööverdustingimused ja piisavad pöörderaadiused,

- selge liiklusloogika.

Vajadusel kavandada

- liiklusmärgid ja teekattemärgistused, tõkkepuud või piirded.

5. Tehnilised nõuded

Katendid ja konstruktsioonid

- katendi tüüp valida vastavalt liikluskoormusele, pinnase omadustele, hooldusvajadusele (nt asfalt, betoonkivi).

- tellija poolt soovitud tee ning parklaala lõppkatend on betoonkivi

- betoonkivi äärekivi projekteerida katendi suhtes minimaalse kõrgusega

- jäätmevarjualuse puhul lahendada hoone konstruktsioon metallraamil ja hoone fassaad katta puitkattega, katuskate trapetsprofiil .(näidislahendus https://hoovipood.ee/toode/prugimaja/#iLightbox[product-gallery]/2 )

Katendi konstruktsioon peab arvestama:

- külmakerget ja pinnase kandevõimet,

- lume- ja hooldustehnika  ning parkla kui  jäätmeveoalal liikuvate raskeveokite koormust

5.1 Sademevee ärajuhtimine

Parkla sademevesi tuleb lahendada:

- kalletega ja pikiprofiillahendustega naaberkinnistute suunas, kus projekteerimisel tuleb arvestada keskmist sademete hulka aastas ja immutuseks piisava roheala ulatust

- kalded rajada maja trepikodade ees roheala suunas kus toimub immutamine

- restkaevude või  torustikega,

- vajadusel imb- või viivituslahendustega.

- sademevesi ei tohi valguda hoonete soklitele.

6. Tuleohutus ja ohutusnõuded

Tagada päästetehnika ligipääs vastavalt EVS 812 nõuetele

7. Juurdepääs ja universaalne disain

Tagada ligipääs:

- puuetega inimestele ja lapsevankritele ning eakatele arvestades kortermaja trepikoja ees oleva betoonist madeli kõrgust ja viisil kus puudub vajadus rajada täiendavalt kaldteed

8. Haljastus ja keskkonnanõuded

Kavandada:

- haljasriba sadevee immutamiseks mis tagab keskmise arvutusliku sadevee korral aastas selle immutamise pinnasesse,

- madalhaljastuse istutusala

- vajadusel müratõkke- või visuaalsed leevenduslahendused.

- tagada parkla sobivus ümbritsevasse linnaruumi.

9. Projekteerimistöö tulemid

Projekteerija peab esitama vähemalt:

- asendiplaan

- parkla plaan koos liikluskorraldusega

- katendi konstruktsiooni lahendus (piki ja ristprofiilid kui katendi kihtide läbilõiked joonistena) PDF ja DWG vormingus

- sademevee lahendus

- seletuskiri koos normatiivsete arvutuste , töö kui materjali mahtudega (mahtude tabel)

- kooskõlastused

Projekt tuleb kooskõlastada:

- kohaliku omavalitsusega,

- vajadusel Transpordiametiga,

- tehnovõrkude valdajatega,

- päästeametiga (vajadusel)

- tellijaga