## Sheet1
Põlva
Töö | Maht | Ühik | Ühikhind | Summa | Kommentaar
Projekt
Ehitusluba
Kasutusluba(?)
Lammutustööd
Tellisevöö ümber maja, ülemised tellisseinad katuse tasapinda, korstnaots, ahi, põrandal betoonalus, eeskoda, põrandaaugu täitmine. |  |  |  |  | Eraldi failis on piltidega info. Kas seinad peab seest ja väljast telliseni puhataks lõhkuma?
Avatäited
Ukseava laiendamine + toestamine |  |  |  |  | Uksest peab sisse mahtuma 2,9m kõrge ja 2,5m lai kaubik. Kas ukse soojapidavust saab valida?
Tõstuks koos jalgväravaga |  |  |  |  | Ukse tõstmine elektrimootoriga. Jalgvärava lukk elektriliselt suletav.
Plastaknad 2tk |  |  |  |  | 3 klaasiga. Mitte avatavad.
Põrand
Ettevalmistustööd, s.h. kanalisatsiooni paigaldus
Soojustamine? |  |  |  |  | Hetkel on betoonpõrand all. Kas selle peab välja lõhkuma?
Küttetorustiku paigaldus |  |  |  |  | Siin on arutamise koht. Üldiselt kütaks ainult kalorifeeriga, kuid kui palju maksab põrandakütte lisamine? Vt "Küte" peatükki
Põrand |  |  |  |  | Pesulale sobiv betoonpõrand koos äravooluga
Seinad ja lagi
Soojustamine
Viimistlemine väljastpoolt |  |  |  |  | Mis materjaliga?
Tänavapoolsele küljele 3x6m suuruse plakati jaoks kinnitused
Hüdroisolatsioon seest seinad + lagi |  |  |  |  | Viisil, mille puhul oleks hiljem võimalik seintele asju kinnitada ehk mitte plekk vaid kummimögin vms. Kas vaja kogu ulatuses ja lagi ka?
Viimistlus seestpoolt seinad + lagi |  |  |  |  | Kas seda vaja?
WC ning seadmete+varustuseruumi seinte ehitus+viimistlus |  |  |  |  | Seadmete+varustuseruumi jaoks on vist suur tala vaja paigaldada? Või saab lakke riputada?
Katus
Servaplekid + vihmaveestüsteem
SBS 1 alus + 1 pealis
Elektritööd
Kaabli vedu liitumispunktist hoonesse
Kilbi koostamine hoones
Hoone sees valgustus, kaabeldus, pistikud ja muu vajalik |  |  |  |  | Valgustus peaks olema ca. 500-600 LUX ja lambid asetsema ka seintel. Seinavalgustid tugevad/robustsed.
Hoonest väljas elementaarne valgustus
Vesi + kanal
Vee + kanalisatsiooni vedamine liitumispunktist hoonesse
Vajalike liivapüüduri ja õlipüüduri paigaldus
Vesi + kanalisatsioon hoonesiseselt - WC, Kraanikauss
Küte
Variant 1: Põrandaküte+kalorifeer+õhksoojuspump |  |  |  |  | põrandaküte hoiab +10. Kui klient tuleb ja soovib soojemat, kütab kalorifeer juurde.
Variant 2: Põrandaküte + õhksoojuspump |  |  |  |  | Hoitakse stabiilselt ca. +18.
Variant 3: Kalorifeer + õhksoojuspump |  |  |  |  | Vaikimisi hoiab +10. Kui klient tuleb ja soovib soojemat, kütab juurde.
Ventilatsioon
Mida siia panna? Soojustagastusega? |  |  |  |  | Sellest ei tea ma midagi.
Maja ümbrus
Pinnase kalded majast eemale
Juurdepääsutee/parkla ehitus |  |  |  |  | Umbkaudne plaan eraldi failis. Mis kate siin optimaalne on? Asfalt, tänavakivi, ... ?
Valve
Suitsu- ja muu andurisüsteem, 1 kaamera väljas, 2 sees.
Pesulaga seotud seadmed
Survepesuri süsteem (voolik liigub relsil vms auto kohal, mitte mööda põrandat)
Matipesu automaat
Mis veel?
|  | Kogusumma: |  | 0 | €