Hoone konstruktsioonide kirjeldus: Plaatvundament ja väikeplokk seinad, katus plekk ja fermidel. Ühekordne, suletud netopind ca 119 m2.

Soojatarbevee valmistamine õhk-vesi soojuspumbaga. Soojussõlm ei kuulu töövõttu. Tarbevee tsirkulatsiooni ei ole.

Vundamendi alused torustikud sh. vee ja kanalisatsioonitorustikud kuuluvad vundamendi paigaldaja töövõttu, toru otsad on toodud vundamendist ülesse. VK töövõttu kuulub seintesse freesimine, kandade paigaldamine ja pärast viimistlust san.tehnika ja kanalisatsiooni ühendamine.

Pakkumine teha eristatavalt töö ja materjalid ja ridade kaupa

- San.tehnika seadmed (valida eesmärk hind, kvaliteete tavalise ehituspoe kaup) koos paigaldusega

- Torustike paigaldus ja freesimine