|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Nimetus** | **Ühik** | **Kogus** |
| **1** | **Tööd-Eestuba** |  |  |
|  | Aluskanga ja põrandakütte 16mm toru paigaldus  | m2 | 19,30 |
|  | Põrandavalu 40mm paigaldus (kipsivalu) | m2 | 19,30 |
|  | Pir soojustuse paigaldus 30mm (sein,lagi) välistarandis, auru | m2 | 30,30 |
|  | Kipsseina- ja lae ehitus, kipsplaadi paigaldus 1x | m2 | 62,00 |
|  | Viimistlustööd (täispahteldus+värv) | m2 | 68,90 |
|  | Puitparketi paigaldus (ujuvalt) | m2 | 19,30 |
|  | Põranda ja piirde liistu paigaldus  | jm | 25,30 |
|  | Seina luugi paigaldus (soojustatud luuk kips, värvitav) | kmpl | 2,00 |
| **2** | ***Tööd-Magamistuba 1*** |  |  |
|  | Aluskanga ja põrandakütte 16mm toru paigaldus  | m2 | 14,90 |
|  | Põrandavalu 40mm paigaldus (kipsivalu) | m2 | 14,90 |
|  | Kipsseina lammutus | m2 | 6,00 |
|  | Pir soojustuse paigaldus 30mm (sein,lagi) välistarandis | m2 | 30,90 |
|  | Kipsseina- ja lae ehitus, kipsplaadi paigaldus  | m2 | 36,90 |
|  | Viimistlustööd (täispahteldus+krunt 1x) | m2 | 51,00 |
|  | Tapeetimine | m2 | 29,30 |
|  | Puitparketi paigaldus (ujuvalt) | m2 | 14,90 |
|  | Põranda ja piirde liistu paigaldus  | jm | 22,40 |
|  | Siseukse paigaldus ja komplekteerimine | kmpl | 1,00 |
| **3** | ***Tööd-Magamistuba 2*** |  |  |
|  | Aluskanga ja põrandakütte 16mm toru paigaldus  | m2 | 26,40 |
|  | Põrandavalu 40mm paigaldus (kipsivalu) | m2 | 26,40 |
|  | Pir soojustuse paigaldus 30mm (sein,lagi) välistarandis | m2 | 50,40 |
|  | Kipsseina- ja lae ehitus, kipsplaadi paigaldus  | m2 | 65,10 |
|  | Viimistlustööd (täispahteldus + värv) | m2 | 65,10 |
|  | Puitparketi paigaldus (ujuvalt) | m2 | 26,40 |
|  | Siseukse paigaldus ja komplekteerimine | kmpl | 1,00 |
|  | Põranda ja piirde liistu paigaldus  | jm | 26,10 |

|  |
| --- |
| ***Tööd-Duširuum*** |
| San tehnilised tööd, kanal, vesi  | kmpl  | 1,00  |
| Kipsseina- ja lae ehitus, kipsplaadi paigaldus  | m2  | 29,80  |
| Pir soojustuse paigaldus 30mm (sein,lagi) välistarandis  | m2  | 15,80  |
| Aluskanga ja põrandakütte 16mm toru paigaldus  | m2  | 9,40  |
| Põrandavalu 40mm paigaldus (kipsivalu)  | m2  | 9,40  |
| hüdroisolatsiooni paigaldus  | m2  | 14,50  |
| Ker.plaatide paigaldus, vuukimine, silikoonimine  | m2  | 14,50  |
| Viimistlustööd (täispahteldus + värv)  | m2  | 29,80  |
| San. Tehnika paigaldus  | kmpl  | 1,00  |
| Siseukse paigaldus ja komplekteerimine, piirdeliistude paiga | lduskmpl  | 1,00  |
| **5 *Materjalid*** |  |  |
| Elektritööd, materjalidega  | kmpl  | 1,00  |
| 30mm pir plaat  | tk  | 49,00  |
| Põrandakütte kollektori paigaldus materjalidega  | kmpl  | 1,00  |
| Kipsplaat  | tk  | 74,00  |
| Kipskarkass  | tk  | 296,00  |
| Viimistlusmaterjalid  | m2  | 193,80  |