| Nr | Nimetus | Ühik | Kogus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tööd-Eestuba |  |  |
|  | Aluskanga ja põrandakütte 16mm toru paigaldus | m2 | 19,30 |
|  | Põrandavalu 40mm paigaldus (kipsivalu) | m2 | 19,30 |
|  | Pir soojustuse paigaldus 30mm (sein,lagi) välistarandis, auru | m2 | 30,30 |
|  | Kipsseina- ja lae ehitus, kipsplaadi paigaldus 1x | m2 | 62,00 |
|  | Viimistlustööd (täispahteldus+värv) | m2 | 68,90 |
|  | Puitparketi paigaldus (ujuvalt) | m2 | 19,30 |
|  | Põranda ja piirde liistu paigaldus | jm | 25,30 |
|  | Seina luugi paigaldus (soojustatud luuk kips, värvitav) | kmpl | 2,00 |
| 2 | Tööd-Magamistuba 1 |  |  |
|  | Aluskanga ja põrandakütte 16mm toru paigaldus | m2 | 14,90 |
|  | Põrandavalu 40mm paigaldus (kipsivalu) | m2 | 14,90 |
|  | Kipsseina lammutus | m2 | 6,00 |
|  | Pir soojustuse paigaldus 30mm (sein,lagi) välistarandis | m2 | 30,90 |
|  | Kipsseina- ja lae ehitus, kipsplaadi paigaldus | m2 | 36,90 |
|  | Viimistlustööd (täispahteldus+krunt 1x) | m2 | 51,00 |
|  | Tapeetimine | m2 | 29,30 |
|  | Puitparketi paigaldus (ujuvalt) | m2 | 14,90 |
|  | Põranda ja piirde liistu paigaldus | jm | 22,40 |
|  | Siseukse paigaldus ja komplekteerimine | kmpl | 1,00 |
| 3 | Tööd-Magamistuba 2 |  |  |
|  | Aluskanga ja põrandakütte 16mm toru paigaldus | m2 | 26,40 |
|  | Põrandavalu 40mm paigaldus (kipsivalu) | m2 | 26,40 |
|  | Pir soojustuse paigaldus 30mm (sein,lagi) välistarandis | m2 | 50,40 |
|  | Kipsseina- ja lae ehitus, kipsplaadi paigaldus | m2 | 65,10 |
|  | Viimistlustööd (täispahteldus + värv) | m2 | 65,10 |
|  | Puitparketi paigaldus (ujuvalt) | m2 | 26,40 |
|  | Siseukse paigaldus ja komplekteerimine | kmpl | 1,00 |
|  | Põranda ja piirde liistu paigaldus | jm | 26,10 |

| Tööd-Duširuum |
| --- |
| San tehnilised tööd, kanal, vesi | kmpl | 1,00 |
| Kipsseina- ja lae ehitus, kipsplaadi paigaldus | m2 | 29,80 |
| Pir soojustuse paigaldus 30mm (sein,lagi) välistarandis | m2 | 15,80 |
| Aluskanga ja põrandakütte 16mm toru paigaldus | m2 | 9,40 |
| Põrandavalu 40mm paigaldus (kipsivalu) | m2 | 9,40 |
| hüdroisolatsiooni paigaldus | m2 | 14,50 |
| Ker.plaatide paigaldus, vuukimine, silikoonimine | m2 | 14,50 |
| Viimistlustööd (täispahteldus + värv) | m2 | 29,80 |
| San. Tehnika paigaldus | kmpl | 1,00 |
| Siseukse paigaldus ja komplekteerimine, piirdeliistude paiga | lduskmpl | 1,00 |
| 5 Materjalid |  |  |
| Elektritööd, materjalidega | kmpl | 1,00 |
| 30mm pir plaat | tk | 49,00 |
| Põrandakütte kollektori paigaldus materjalidega | kmpl | 1,00 |
| Kipsplaat | tk | 74,00 |
| Kipskarkass | tk | 296,00 |
| Viimistlusmaterjalid | m2 | 193,80 |