Vannitoa remondi detailne kirjeldus.

1. Vann jääb alles ja seda ei liiguta. Vanni jaoks tuleb segisti kraaniga, stabiilne pea kohal olev dush ja käsidush. Vanni veetorud palun seina sisse viia. Vann tuleks eest kinni ehitada, teha vajalik luuk - ligipääs torudele.

2. Seintele keraamilised plaadid, mõõdus 30.3 x 61,3 cm. Muud seinad tunduvad suht sirged, aga uksesein on väga kõver. Seinas hetkel mingi vakstu moodi materjal, see tuleb eemaldada.

3. Põrandast vanad plaadid ära lõhkuda. Põrandaküte ning uued plaadid kuni vanni servani.

4. Uus uks ja uksepiidad.

5. Elektri teemadel konsulteerin kindlasti oma elektrikuga, kes on korteris elektritöid teinud. Seinal olevat pesumasina seinapistikut süvistada? Elektri toomine peegli juurde + pistik. Põrandakütte elektrivajadus. Elektriku osas vaja läbi rääkida, kas keegi teie poolt v minu tuttav elektrik.

6. Valamu tuleb uus koos kapiga. Valamu veetorud võiksid tulla mitte seina seest, nagu praegu, vaid kraanikausi alt. Kogu valamualune torude rägastik peab ära mahtuma valamukapi sisse. Valamukapp koos valamuga on olemas.

7. Lagi. Vaja katta millegagi, pole hetkel veel otsustanud.

8. Sooviksin vannile panna klaasi, sinna valamu poolele nii 50 cm lai? (toetub vanni servale?).

9. Ventilatsiooniava peaks siis kindlasti lõpus töökorras olema, ma ei tea, kas seal on ka mingeid valikuid, et mis süsteemiga see on.

10. Lisaks kõikidele vannitoas olevatele korterisiseste vanade torude vahetusele (osad on vahetatud hetkel käimas oleva maja veesüsteemi rekonstrueerimise käigus), tuleks samal ajal vahetada ka kööki minevad korterisisesed torud.

Püüan ise leida segistid, dushi asjad, keraamilised plaadid nii seina kui ka põrandale, ukse, prill-laua. Kõiksugu torutöödeks vajalikud asjad, plaatimiseks vajalikud segud, põrandakütte asjad jmt on muidugi ehitaja rida. Oleksin tänulik, kui hinnapakkumises erinevad asjad eraldi välja tooksite, siis mul parem ülevaade kuludest.