## HP 12.03.25
PROJEKTEERIMISE LÄHTEANDMED
Kulu kirjeldus | Tööde maht | Mõõtühik
TELLIJA KULUD
Projekti rahastamiskulud
Tellija reserv | 2,5% | Obj.
VÄLISRAJATISED
Ettevalmistus ja lammutus
Betoonist sillutisriba lammutamine | 200 | m2
Trepikodade sissepääsude ees olevate betoonist plaatide lammutus | 8 | tk
Metall karkassist varikatuste lammutus | 4 | tk
Kinniehitatud rõdude lammutus | 12 | tk
Ol.oleva lahtise krohvi eemaldamine, vajadusel tasandus ja kruntimine | 2156 | m2
Trepikoja sissepääsu seinte lammutus | 8 | tk
Akende kohal olevate puitkastide lammutus koos sisemise osaga | 80 | tk
Ol.olevate rõdupiirete eemaldamine | 12 | tk
Veeplekkide eemaldamine | 2 | obj
Uste eemaldamine | 8 | tk
Raadamis- ja lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine | 2 | kmpl
Lammutusjäätmete utiliseerimine | 2 | kmpl
Hoonevälised ehitised
Panduse saalungi ehitus, armatuurvõrgu 6mm paigaldus, Panduse valamine
Laius 600mm (Betoon C30/37, XC4, XF3). Deformatsioonivuukide lõikamine ja täitmine PU massiga. | 152 | m2
Vundamendi tagasitäide killustikuga 200mm koos tihendamisega | 24 | m3
Välistrepid
Trepikoja sissepääsude plaadid: Killustik põhi, horisontaalne soojustus XPS300 100mm, Betoon C30/37, XC4, XF3 plaadi valamine, pesubetoonplaat 50mm | 8 | tk
Varikatused
Maja taguste sissepääsu varikatuste ümberehitamine: Puitkarkass kaldega ette, voodrilaud + plekk | 4 | tk
Kaeved maa-alal
Ol.oleva vundamendi lahti kaevamine sügavus H: 0,3m | 53,04 | m3
Maa-ala pinnakatted
Rikutud haljastuse taastamine | 2 | kmpl
ALUSED JA VUNDAMENDID
Vundamendid
Lahtikaevatud vundamendi seinte puhastamine ja vuukide täitmine | 106 | m2
Vundamendi seinale hüdroisolatsiooni paigaldus (500mm) | 106 | m2
Vundamendiseina soojustuse EPS 120 100mm | 106 | m2
KANDETARINDID
Kandvad ja välisseinad
Seinte elemendid
Postkastide paigaldus | 4 | kmpl
Trepikoja korterite numeratsioon välisustel | 8 | kmpl
Uus vihmaveetoru | 294 | jm
Tuulekasti laua värvimine | 198 | jm
Seinte fassaadi katted
VS-1: Hoone Otsaseinte soojustamine EPS 60 Silver 200mm + Caparol krohvisüsteem. Viimistluskrohv AmphisilanK15. Soomusarmeerimine 2m maapinnast. | 468 | m2
VS-2: Hoone Pikkiseinte soojustamine EPS 60 Silver 150mm + Caparol krohvisüsteem. Viimistluskrohv AmphisilanK15. Soomusarmeerimine 2m maapinnast. | 1230 | m2
VS-3: Hoone Lodza postide soojustamine EPS 60 Silver 100mm + Caparol krohvisüsteem. Viimistluskrohv AmphisilanK15. Soomusarmeerimine 2m maapinnast. | 110 | m2
VS-4: Hoone Lagede soojustamine Kivivill 50mm + Caparol krohvisüsteem. Viimistluskrohv Amphisilan K15. Soomusarmeerimine 2m maapinnast. | 150 | m2
SS-1: Hoone seinte soojustamine EPS 120 120mm + Caparol krohvisüsteem. Viimistluskrohv Amphisilan K15. Soomusarmeerimine 2m maapinnast. | 198 | m2
FASSADIELEMENDID JA KATUSED
Aknad
PVC aknalauad | 2 | kmpl
Aknaveeplekid: Hind sisaldab veeplekkide valmistamist ja paigaldust.
Veeplekkide aluste kaldega armeerimist klaaskiudvõrguga ja hüdroisolatsiooni paigaldust. | 220 | jm
Rõduuste veepleki aluse tugevdamine veekindlavineeriga | 80 | tk
Aknad
Energiasäästlikud kolmekordse klaasiga PVC aknad vastavalt spetsile, (2kordne pakett, Uw : 0.87 W/m²C, Klaas : 3K4LowE/4/4LowE-2*16C-RAL9004 Sulus : pöörd/kald vasak (A), pöörd/kald parem (A) | 80 | kmpl
Akende paigaldus | 80 | kmpl
Aurutõkketeibi paigaldus | 80 | kmpl
Akende siseviimistluse taastamine. Värvitakse valge raamistik ümber akende | 80 | kmpl
Välisuksed ja väravad
Lukustus ja varustus
Paigaldatavate uste sarjastamine | 2 | kmpl
Alumiiniumuksed ja -väravad
VU-2 (900x2100) Silemetall välisuks. | 8 | tk
TU-1 (900x2000) Ühepoolne tuletõkke silemetalluks EI 60/S200. | 8 | tk
Rõdud ja terrassid
Pinnakatted
Rõdupõrandad: Immutatud prussi + EPS soojustuse paigaldus. Veekindlavineeri paigaldus. PVC katte keevitamine koos plekkidega | 24 | tk
Metalltarindid
Rõdupiire alumiinium postidega ja käsipuuga (4850x1200mm, klaas 6mm taustvärvitud matt) | 24 | tk
Rõdude alumiinium-profiilidest rõduklaasid: Klaas 6mm kirgas | 24 | tk
RUUMITARINDID JA PINNAKATTED
Vaheseinad
Laotud vaheseinad
Kergplokkidest uued trepikoja seinad Fibo 150 | 50 | m2
Siseseinte pinnakatted
Krohv ja tasandused. Üldised korrastamised
Laotud fibo seinte sisemiste pindade armeerimine ja viimistlemine | 50 | m2
TEHNOSÜSTEEMID
Küte, ventilatsioon ja jahutus
Ventilatsiooniseadmed
Aereco EMM. Täisautomaatne õhu juurdevooluseade. Niiskustundlik andur reguleerib õhuvoolu vastavalt ruumi niiskustasemele. Freesitakse uutesse PVC akendesse tehases. | 52 | kmpl
Tugevvoolupaigaldis
Valgustussüsteemid
Elektritööd | 2 | kmpl
EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD:
Ajutised ehitised ehitusplatsil
Ehitussoojakud | 2 | kmpl
WC rent ja hooldus | 2 | kmpl
Ajutised piirdeaiad ja käiguteed | 2 | kmpl
Ehitustellingute rent ja paigaldus | 2 | kmpl
Masinad ja seadmed
Tõsteteenused | 2 | kmpl
Abimaterjalid
Abimaterjalid | 2 | kmpl
Energiakulu
Elektrikulu | 2 | tk
Veekulu | 2 | tk
Veod
Ehitusmaterjalide vedu | 2 | tk
Ehitusjäätmete utiliseerimine | 2 | tk
EHITUSPLATSI ÜLDKULUD
Kulud abistavatele tegevustele
Ehitusplatsi korrashoid
Üldine korrashoid | 2 | kmpl
Lõplik koristamine
Lõplik koristus, heakorra taastamine | 2 | kmpl
Tehniline dokumentatsioon
Projekt | 1 | kmpl
Lepingu erikulud
Ehitustööde kindlustus
CAR kindlustus | 2 | kmpl
Ehitusaegsed rahastamiskulud
Täitmisaja tagatis | 2 | kmpl
Garantiiaja tagatis, -kindlustus
Garantiitagatis | 2 | kmpl