## Leht1
Hinnapakkumine
Ettevõte:
Objekt: Üksikelamu ümberehitamine
Nimetus | Maht | Ühik | Ühiku hind | Kokku
1. Ettevalmistus ja lammutus
1.1
Katmine, kiletamine ning tööfrondi ettevalmistus | 1 | kmpl
Katuse harja pleki ning katusepleki ca 150m2 ja paari otsalaua eemaldus | 1 | kmpl
1.2 Sisetööd
1k puitpõrandate eemaldus ja kamina ning vaheseinte toestamine | 60 | m2
1k ja 2k seinte avamine | 180 | m2
Köögimööbli eemaldamine ja tagasi tõstmine 2 seina peal olevat kappi | 1 | kmpl
Trepi tõstmine ajutine tõstmine betoonivalu jaoks | 1 | kmpl | 0 | 0
2. Ehitustööd
2.1 I ja II korruse välisseinte soojustamine
Olemasoleva villa korrastamine ja kohtparandused | 180 | m2
Aurutõkke paigaldusega | 180 | m2
Roovitus 45x95mm ainult vajadusel | 100 | m2
Kivivill 100mm töö | 100 | m2
Kipsplaat ja karkass töö | 180 | m2
2.2 II korruse WC ehitus
Kipsist vaheseinte ja lae ehitus töö, materjal olemas | 1 | kmpl
2.3 I korruse seinasisene wc pott
Kipssein metallkarkassil loputuskastile | 1 | kmpl
2.4 Aknad ja uksed
Avatäidete suurendamine: I korrus 2 akent, sillus jääb paika, ainult allapoole | 2 | kmpl
Puitalumiinium aknad kogu majale (mõõtmine, vanade eemaldus, teipimine ja uued aknad koos paigaldusega) | 1 | kmpl | ei ole vaja | 0 |  | 2 korruse 8 akent on eemaldatud
Aknaplekid koos paigaldusega | jm | tk |  |  |  | arvestame jm. Hinda, kõikjal pole vaja
Aknalauad (nt MDF) koos paigaldusega | jm | tk |  |  |  | arvestame jm. Hinda, kõikjal pole vaja, palju on ainult paigalduse hind?
Välisukse vahetus, koos vana eemaldusega (ei sisalda ust) | 1 | kmpl
Akna palede taastamine väljast (akna toonis plekiga) | jm | tk |  |  |  | arvestame jm hinda, kõikjal pole vaja
Akna palede taastamine seest , kipsplaat 13 akent | kmpl | tk
2.5 Katus
Katusekate kiviprofiilplekk koos paigaldusega | 150 | m2
Lisaplekid (harjaplekid, räästaplekid jne) | 1 | kmpl
Distantsliist 32x100mm |  | m2 | ei
Tuulutusliist 25x45 mm |  | m2 | ei
Hingav aluskate |  | m2 | ei
2.7 Põrandad ja laed
I korruse põrand
m2
1 korruse põrandate lammutus, koos trepi üles tõstmise ja alla laskmisega, kamina toestus 2posti
Kuiv liiv ca 30 cm
Kile paigaldus
Soojustus EPS 150
Betoon C25/30 100mm , kopterpind
Armatuurvõrk 5mm
Katuslagi
| 50 | m2
Aurutõkke paigaldusega | 50 | m2 |  |  | ainult töö
Roovitus kipsi kinnituseks | 50 | m2 |  |  | ainult töö
Kivivill 100mm | 50 | m2 |  |  | ainult töö
Kipsplaat | 50 | m2 |  |  | ainult töö
3. Viimistlus
Kipsseinte ja lagede viimistlus (pahtel, krunt, värv 2x) | 220 | m2
1k parketi paigaldus ujuval meetodil (ei sisalda parketti) | 60 | m2
1k põrandaliistud ja paigaldus (ei sisalda liiste) |  | jm |  |  | jm hind
1k WC karbiku viimistlus plaadiga koos hüdroisolatsiooniga (ei sisalda plaati) | 1 | kmpl
2k WC lae viimistlus (pahtel, krunt, värv 2x) ca 10m2 | 1 | kmpl
2k wc siseukse ja liistude paigaldus (uks, link, lukk, liistud) | 1 | tk
2k WC põranda ja seinte vinüüli paigaldus | 1 | kmpl |  |  | vinüül ilmselt
4. Eritööd
4.1 Elektritööd, tugevvool
Tugevvoolutööd (pistikute 5 tk ja lampide 4tk osaline paigadus) | 1 | kmpl
4.2 Santehnilised tööd
Veevarustus ja sisemine kanalisatsioon
Seinasisene WC pott (raam, prill-laud, nupp) | 2 | kmpl |  |  |  | ainult paigaldus
Valamu segistiga, nurkkraanid, sifoon | 1 | kmpl |  |  |  | ainult paigaldus
Kanalisatsioonitoru d32-110mm, Alupex toru d16-32, liitmikud, kinnitused | 1 | kmpl
Torustiku montaaž, paigaldus, WC poti paigaldus, valamu paigaldus | 1 | kmpl
Dušinurk koos paigaldusega (ei sisalda dušinurka) | 1 | kmpl
Radiaatorite paigaldus | 3 | kmpl |  |  |  | Ainult paigaldus, radikad olemas | Torud veetud
Käterätikuivatite paigaldus (ei sisalda kuivateid) | 2 | kmpl |  |  |  | 2tk mitte kolm
4.3 Soojustagastusega ventilatsioonisüsteem Flexit S4 | 1 | kmpl |  |  |  | Nordic S4 koos projekti auditi, kipsplaadist katte karpide ehitus esimesel korrusel, kips olemas.Karkass olemas.
4.4 Küte õhk-vesi soojuspump Midea M-Thermal 6kW | 1 | kmpl |  |  |  | Koos majapidamisruumi uste nihutamisega, lisa paak, õhksoojuspuma ümbertõstmine kõrval maija
4.5 Põrandkütte paigaldus alates tehnoruumist 60m2 | [5 empty] | 1 korrus
Põrandakütte kollektor | 1 | kmpl
Põrandakütte toru KAN d20, abimaterjal, sidumistraat | 1 | kmpl
Kollektori kapp | 1 | kmpl
Tasakaalustusventiil, kuulkraanid | 1 | kmpl
Ajam 230v | 6 | tk
Paigaldus | 1 | kmpl
5. Muud ehitusega seotud kulud
| 1 | kmpl
Ehitusjäätmete utiil ja transport | 1 | kmpl |  |  |  | Ainult kips, muu mitte puit materjal
Tellingud/pukid | 1 | kmpl
Juhtimiskulud ja dokumentatsioon | 1 | kmpl |  |  |  | Alarõhutest sees. Tellijal vaja saada B kat kätte
|  |  | Pakkumise hind kokku ilma km-ta |  |  | Peab ka sisaldama kasutusluba
km 22 %
KOKKU €
Märkused
- Pakkumise välised tööd lepitakse eraldi kokku enne tööde sooritust.
- Pakkumine sisaldab tööd + materjali, kui ei ole märgitud teisiti.
- Eritööde hinnad on indikatsiivsed ja hind sisaldab ka dokumentatsiooni.
Maksetingimused ja garantii
- Töödel 2 aastat garantii.
Hinnapakkumine kehtib 2 kuud.