Põranda osaline vahetus ning lihvimine ja lakkimine:

- Põranda mõõdud 5000x2500

- Vana põrandalaua ja soojustuse eemaldamine

- Uus tuuletõke talade alla

- Uus mineraalvillast soojustus 150 mm

- Aurutõke

- Uus laudis koos lihvimise ja lakkimisega (laud 120x28 AB)

- Olemasoleva laudpõranda lihvimine ja lakkimine (ca 36m2)

Terrassi remont:

- Terrassi mõõdud (terrass 7400x 2000) (alumine aste 3400 x 600)

- Vana terrassilaua ja aluspuude, terrassi palkpiirde ning tugipostide demonteerimine.

- Uue immutatud aluspuu ja hüdroisolatsiooni paigaldamine

- Uued tugipostid (150x150, 4tk). koos reguleeritavate postijalgadega. Postide pikkus ca 2100 mm

- Postide vahele uue piirde ehitamine (sarnane pildil kujutatule)

- Uus terrassi laudis (laud, pruun immutus 28x120)

- Uus alumine aste

Olemasolev terrass

Uue piirde näidis