V01 MÄRKUSED

Harku Vallavalitsus · SIGNE KROLL

Näha ette hoone katustelt sademevee kokku kogumine kastmisvee otstarbel koos kastmisvee kasutamise võimalusega ning peale kogumist üle jääv vesi immutamine pinnasesse enda kinnistul. Sadevett koguda maapealse mahutiga, võimalusel maa-aluse mahutiga(mahuti soovituslik suurus alates 250 liitrit). Palun näidata asendiplaanil, kuhu ja seletuskirjas tuua välja, millises mahus kogutakse kastmisvesi.

Harku Vallavalitsus · BRIGITA PERM

Veespetsialistina ei kooskõlasta.

Drenaažitoruga ei saa katuselt sademevett koguda ja seda juhtida mahutisse, peab olema sademeveetorustik.

Osaühing Strantum · TOOMAS TUTT

1.Projektdokumentatsiooni lisamata) kehtivad OÜ Strantum Tehnilised Tingimused ÜVK liitumiseks ja VK projekteerimiseks (https://strantum.ee/22).

- VK ja SK/D välisvõrkude projektlahendus koostada vastavalt ÜVK liitumise Tehnilistele Tingimustele vähemalt EVS 932:2017 Ehitusprojekt järgses vähemalt põhiprojekti detailsuses, kuvades info ka graafiliselt (Joonistel) ning arvestades projekti muudes osades.

- Projektis peab igal reoveekanalisatsiooniga ühendatud hoonel olema üheselt (sh. seletuskirjas ja katuseplaanil) lahendatud ja kajastatud reoveekanalisatsiooni tuulutus vabavoolsete püstikutega (EVS846).

- Sademevee kogumine ja taaskasutamine kastmiseks lahendamata.